ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство линии электропередачи 0,4 кВ»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_001

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Линии электропередачи 0,4 кВ Сооружение кабельных трасс мощностью 0,4 кВ, Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь, сооружение №5э, инв.№1010303261.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

- Строительство кабельных  линий (КЛ-0,4 кВ) в п. Самусь производилось несколько десятилетий назад.

- Технические характеристики кабельной линии электроснабжения МЖД по адресу:  Томская обл., ЗАТО Северск, п.Самусь , ул.Пекарского, д. 25а не соответствуют нагрузкам, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии. Имеются четыре соединительных кабельных муфты, отсутствует возможность установки ремонтной концевой кабельной муфты.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта  является обеспечение 2-й категории надежности потребителей  МЖД по адресу:  Томская обл., ЗАТО Северск, п.Самусь , ул.Пекарского, д. 25а, возможность снижения энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание кабельных  линий.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает замену кабельной линии от ТП У-15-2 ф.12 до ВРУ -0,4 кВ МЖД по адресу  Томская обл., ЗАТО Северск, п.Самусь , ул.Пекарского, д. 25а.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ составляет 0,051 км.

Затраты на проведение данного мероприятия в 2024 году составят  –  0,074    млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2024года – 0,12 %.

- 3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП У-15-2 ф.12 до ВРУ -0,4 кВ МЖД по адресу  Томская обл., ЗАТО Северск, п.Самусь , ул.Пекарского, д. 25а позволит обеспечить 2 категорию надежности потребителей.