ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

Установка разделительного трансформатора 6/6 кВ

Идентификатор инвестиционного проекта: М_015

Северск

2022

1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объекты вложения средств

Новая разделительная трансформаторная подстанция КТП-2500/6/6,3 кВ.

Разделительная трансформаторная подстанция предназначена для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем напряжением и повышения напряжения в сети потребителей НСТСЛ «Спутник», расположенных в д. Поперечка ЗАТО Северск Томской области.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Существующая сеть КВЛ-6кВ от оп.47 до оп. 143 ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6 кВ имеет большую протяженность и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей НСТСЛ «Спутник».

Основанием для принятия решения о строительстве разделительной трансформаторной подстанции КТП-2500/6/6 кВ для электроснабжения НСТСЛ «Спутник» являются жалобы потребителей на низкое напряжение.

- Для повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» необходимо построить новую разъединительную трансформаторную подстанцию КТП-2500/6/6,3 кВ.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Строительство новой разделительной трансформаторной подстанции КТП-2500/6/6,3 кВ  направлена на достижение следующих целей:

- создание надежных сетей электроснабжения;

- приведение качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает строительство разделительной трансформаторной подстанции КТП-2500/6/6,3 кВ, предназначенной для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и повышения напряжения в сети потребителей НСТСЛ «Спутник», расположенных в д. Поперечка ЗАТО Северск Томской области.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Мощность КТП-2500/6/6,3 кВ – 2,5 МВА.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят – 5,846 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 9,54 %.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Выполнение инвестиционного проекта позволит:

## создать надежную сеть электроснабжения;

## обеспечить качество электроэнергии у потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».