ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Создание автоматизированной системы

диспетчерского управления (АСДУ)»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_012

Северск

2022

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Автоматизированная система диспетчерского управления электросетевых объектов (далее - АСДУ) состоит из различных систем сбора информации о состоянии электрооборудования электроустановок (ГПП-701; ГПП-702; РП-1; РП-2; РП-3; РП-4; РП-5), диспетчерского щита S-2000, серверов АСДУ.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Электросетевые объекты ГПП-701 и РП-3 не имеют оборудования для сбора информации, соответственно информация о состоянии объектов не поступает на АРМ оперативной службы. Используются разные системы сбора информации о состоянии электрооборудования, системы
не резервируются. Информация передается по одному каналу связи. Системы связи для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, должна состоять из двух независимых каналов.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта «Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)» является: автоматизация управления технологическими процессами; обеспечение наблюдаемости сетевых объектов
и режимов их работы; обеспечение безопасной эксплуатации электрических сетей; обеспечение снижения потерь электроэнергии; повышение надежности электроснабжения потребителей; объединение различных систем в единую систему АСДУ.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает закупку, логистику, монтаж, пуско-наладку и настройку программного обеспечения оборудования, согласно проекту  «Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электросетевых объектов ООО «Электросети».

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Затраты на проведение данного мероприятия:

- в 2023 году составят – 7,787 млн. руб.;

- в 2026 году составят – 6,346 млн. руб.;

- в 2027 году составят – 11,692 млн. руб.

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 12,71 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026 года – 9,52 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027 года – 15,60 %.

Всего за период 2023-2027 гг. затраты составят 25,826 млн. руб.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Модернизация и строительство АСДУ позволит повысить надежность, безопасность
и безаварийность работы электрических сетей. Повысит качество обслуживания потребителей.