## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Инвестиционная программа на 2023-2027г.г.
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-31
[5 empty] | (локальная смета) | [6 empty] | С.В. Беляев
"______"_________________2022г.
на строительство КТПН 160 кВ с линиями электропередачи 6 кВ, п.Самусь, ул.Камышка, (котельная)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №31
Сметная стоимость |  | 3785960.03 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 248962.0231 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2025г.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы/оборуд. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы/оборуд. | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Общестроительные работы по КТПН
1 | ФЕР01-01-004-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,0045 ------------------ 4,5 / 1000 | 3571,52 ------------------ 85,02 | 3486,5 ---------------- 577,68 | ------------------ | 1.2. Разработка грунта в отвал экскаваторами 'драглайн' или 'обратная лопата' (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,4; ЗПМ=27,93 | 189.55 | 10.69 | 178,86 ----------------- 72,61 |  | 10,9 --------------- 49,8 | 0,05 ---------------- 0,22
2 | ФЕР01-02-061-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,045 ------------------ 4,5 / 100 | 663,75 ------------------ 663,75 |  | ------------------ | 1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 834.23 | 834.23 |  |  | 88.5 | 3.98
3 | ФЕР01-01-014-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,003 ------------------ 3 / 1000 | 5470,35 ------------------ 210,6 | 5255,41 ---------------- 897,84 | 4,34 ------------------ | 1.12. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=16,82; ЗПМ=27,93; МАТ=15,68 | 283.04 | 17.65 | 265,19 ----------------- 75,23 | 0.2 | 27 --------------- 77,4 | 0,08 ---------------- 0,23
4 | ФССЦпг-03-21-02-005 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 5 км ------------------------------------------------------ 1 т груза ------------------------------------------------------ НР 0% от СП 0% от | 4,2 ------------------ 3*1,4 | 7.87 | 7.87 | ------------------ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: II класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96 | 527.54 |  | 527.54
5 | ФЕР01-01-014-04 на объект ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,003 ------------------ 3 / 1000 | 4303,63 ------------------ 165,36 | 4135,02 ---------------- 706,44 | 3,25 ------------------ | 1.12. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=16,82; ЗПМ=27,93; МАТ=15,68 | 222.66 | 13.86 | 208,65 ----------------- 59,19 | 0.15 | 21,2 --------------- 60,9 | 0,06 ---------------- 0,18
6 | ФССЦпг-03-21-01-010 на объект ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ------------------------------------------------------ 1 т груза ------------------------------------------------------ НР 0% от СП 0% от | 4,2 ------------------ 3*1,4 | 11.42 | 11.42 | ------------------ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96 | 765.51 |  | 765.51
7 | ФЕР01-02-061-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,03 ------------------ 3 / 100 | 663,75 ------------------ 663,75 |  | ------------------ | 1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 556.16 | 556.16 |  |  | 88.5 | 2.66
8 | ФЕР01-01-111-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 ------------------------------------------------------ 1000 м2 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,0075 ------------------ 7,5 / 1000 | 1100,37 ------------------ 1100,37 |  | ------------------ | 1.99. Планировка дна и откосов выработок вручную (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 230.5 | 230.5 |  |  | 129 | 0.97
9 | ФССЦпг-01-01-01-004 ФБС 24-4-6 -3шт ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ------------------------------------------------------ 1 т груза | 3,9 ------------------ 3*1,3 | 10.4 |  | 10,4 ------------------ | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 т. до 6 т.: погрузка (4кв. 2021г.); МАТ=18,17 | 736.98 |  |  | 736.98
10 | ФССЦпг-01-01-02-004 ФБС 24-4-6 -3шт ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т ------------------------------------------------------ 1 т груза | 3,9 ------------------ 3*1,3 | 10.4 |  | 10,4 ------------------ | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 т. до 6 т.: разгрузка (4кв. 2021г.); МАТ=18,17 | 736.98 |  |  | 736.98
11 | ФССЦпг-03-01-01-030 дополнительно, всено 60км ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км ------------------------------------------------------ 1 т груза | 3,9 ------------------ 3*1,3 | 18.16 |  | 18,16 ------------------ | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=14,98 | 1060.94 |  |  | 1060.94
12 | ФЕР07-05-001-03 ФБС 24-4-6 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т ------------------------------------------------------ 100 шт ------------------------------------------------------ НР 116% от ФОТ СП 80% от ФОТ | 0,03 ------------------ 3 / 100 | 6366,31 ------------------ 840,49 | 3992,41 ---------------- 562,87 | 1533,41 ------------------ | 7.85. Установка блоков стен подвалов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,43; ЗПМ=27,93; МАТ=6,86 | 2628.37 | 704.25 | 1608,54 ----------------- 471,63 | 315.58 | 93,7 --------------- 43,06 | 2,81 ---------------- 1,29
13 | ФЕР06-03-004-09 труба "Корсис" ПРО диам.110мм-3,6м (прим.) ------------------------------- Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг ------------------------------------------------------ т ------------------------------------------------------ НР 102% от ФОТ СП 58% от ФОТ | 0,00342 ------------------ 3,6*0,95/1000 | 1824,5 ------------------ 1795,86 | 28,64 ---------------- 4,09 | ------------------ | 6.44. Установка закладных деталей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,53; ЗПМ=27,93 | 172.96 | 171.54 | 1,42 ----------------- 0,39 |  | 198 --------------- 0,33 | 0.68
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 8945.42 | 2538.88 | 3555,71 _________ 679,05 | 2850.83 |  | 11,29 ________ 1,92
Накладные расходы | [7 empty] | 3218.19
Сметная прибыль | [7 empty] | 1817.26
Итого по разделу 1 Общестроительные работы по КТПН | [7 empty] | 13980.87 |  |  |  |  | 11,29 ________ 1,92
Раздел 2. Монтажные работы по КТПН
14 | ФЕРм08-01-086-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф КТП ввода: высоковольтный ------------------------------------------------------ шкаф ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 351,74 ------------------ 79,27 | 267,9 ---------------- 29,9 | 4,57 ------------------ | 55.115 Шкаф КТП ввода: высоковольтный (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,9; ЗПМ=27,93; МАТ=13,81 | 5197.23 | 2214.01 | 2920,11 ----------------- 835,11 | 63.11 | 8,24 --------------- 2,3 | 8,24 ---------------- 2,3
15 | ФЕРм08-01-086-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф КТП ввода: низковольтный ------------------------------------------------------ шкаф ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 249,56 ------------------ 119,29 | 124,9 ---------------- 15,89 | 5,37 ------------------ | 55.116 Шкаф КТП ввода: низковольтный (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,09; ЗПМ=27,93; МАТ=13,05 | 5036.79 | 3331.77 | 1634,94 ----------------- 443,81 | 70.08 | 12,4 --------------- 1,25 | 12,4 ---------------- 1,25
16 | ФЕРм08-01-062-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 832,36 ------------------ 189,51 | 168,26 ---------------- 23,52 | 474,59 ------------------ | 55.84 Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,67; ЗПМ=27,93; МАТ=8,14 | 11624.54 | 5293.01 | 2468,37 ----------------- 656,91 | 3863.16 | 19,7 --------------- 1,88 | 19,7 ---------------- 1,88
17 | ФЕРм08-02-471-04 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ------------------------------------------------------ 10 шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,6 ------------------ 6/10 | 595,61 ------------------ 67,77 | 41,28 ---------------- 3,27 | 486,56 ------------------ | 55.377 Заземлители (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,81; ЗПМ=27,93; МАТ=1,96 | 2000.39 | 1135.69 | 292,51 ----------------- 54,8 | 572.19 | 7,21 --------------- 0,26 | 4,33 ---------------- 0,16
18 | ФЕРм08-02-472-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,2 ------------------ 20/100 | 1088,05 ------------------ 135,36 | 58,09 ---------------- 5,02 | 894,6 ------------------ | 55.378 Заземлитель горизонтальный из стали (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,12; ЗПМ=27,93; МАТ=1,93 | 1230.63 | 756.12 | 129,19 ----------------- 28,04 | 345.32 | 14,4 --------------- 0,4 | 2,88 ---------------- 0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 25089.58 | 12730.6 | 7445,12 _________ 2018,67 | 4913.86 |  | 47,55 ________ 5,67
Накладные расходы | [7 empty] | 14306.79
Сметная прибыль | [7 empty] | 7522.13
Итого по разделу 2 Монтажные работы по КТПН | [7 empty] | 46918.5 |  |  |  |  | 47,55 ________ 5,67
Раздел 3. Пусконаладочные работы на КТПН
19 | ФЕРп01-11-011-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ------------------------------------------------------ 100 измерений ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 0,02 ------------------ 2/100 | 165,95 ------------------ 165,95 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 92.7 | 92.7 |  |  | 12.96 | 0.26
20 | ФЕРп01-12-010-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового ------------------------------------------------------ испытание ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 31,33 ------------------ 31,33 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 875.05 | 875.05 |  |  | 2.43 | 2.43
21 | ФЕРп01-12-020-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ------------------------------------------------------ испытание ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 83,55 ------------------ 83,55 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 2333.55 | 2333.55 |  |  | 7.29 | 7.29
22 | ФЕРп01-12-027-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ------------------------------------------------------ испытание ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 55,71 ------------------ 55,71 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 1555.98 | 1555.98 |  |  | 4.86 | 4.86
23 | ФЕРп01-11-010-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ------------------------------------------------------ измерение ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 20,75 ------------------ 20,75 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 579.55 | 579.55 |  |  | 1.62 | 1.62
24 | ФЕРп01-02-002-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 139,99 ------------------ 139,99 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 3909.92 | 3909.92 |  |  | 10.8 | 10.8
25 | ФЕРп01-11-024-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 20,75 ------------------ 20,75 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 579.55 | 579.55 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 9926.3 | 9926.3 |  |  |  | 28.88
Накладные расходы | [7 empty] | 7345.46
Сметная прибыль | [7 empty] | 3573.47
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы на КТПН | [7 empty] | 20845.23 |  |  |  |  | 28.88
Раздел 4. Оборудование ТП
26 | Коммерческое предложение №017 от 21.02.2022 ООО "ИННОТОМ" | Комплектная подстанция, киоскового типа, тупикового исполнения, "кабель-кабел", без тамбуров обслуживания, корпус "металл" КТПН-К-Т (КК)-160-6-0,4-09У1, с силовым трансформатором ТМГ160кВА 6/0,4 кВ Д/У Цена:1040000/1,2/5,49=159757,13 ------------------------------------------------------ шт (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | 1 | 159757.13 |  | 159757,13 ------------------ | Электроэнергетика (4кв. 2021г.); МАТ=5,49 | 877066.66 |  |  | 877066,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 877066.66
Итого по разделу 4 Оборудование ТП | [7 empty] | 877066.66
Раздел 5. Материалы КТПН
27 | 08.3.04.02-0095 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ------------------------------------------------------ т | 0,0474 ------------------ 47,4/1000 | 5230.01 |  | 5230,01 ------------------ | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=14,987 | 3715.31 |  |  | 3715.31
28 | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая ------------------------------------------------------ т | 0,0252 ------------------ 25,2/1000 | 6200 |  | 6200 ------------------ | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (1кв. 2021г.); МАТ=6,695 | 1046.03 |  |  | 1046.03
29 | 05.2.02.01-0053 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг ------------------------------------------------------ шт. | 3 | 314.94 |  | 314,94 ------------------ | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг (1кв. 2021г.); МАТ=13,099 | 12376.2 |  |  | 12376.2
30 | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний ------------------------------------------------------ м3 | 3 | 70.6 |  | 70,6 ------------------ | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (1кв. 2021г.); МАТ=11,576 | 2451.8 |  |  | 2451.8
31 | ФССЦ-24.3.03.06-0023 Труба "Корсис" 110мм (прим.) ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 110 мм ------------------------------------------------------ м | 3.6 | 49.1 |  | 49,1 ------------------ | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,187 | 916.85 |  |  | 916.85
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 20506.19 |  |  | 20506.19
Итого по разделу 5 Материалы КТПН | [7 empty] | 20506.19
Раздел 6. Монтажные работы по ТП ЦОК
32 | ФЕРм08-01-072-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 350 мм2 ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,05 ------------------ 5 / 100 | 882,1 ------------------ 534,87 | 237,13 ---------------- 84,99 | 110,1 ------------------ | 55.96 Шины ответвительные - одна полоса в фазе (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=16,27; ЗПМ=27,93; МАТ=4,74 | 965.95 | 746.95 | 192,91 ----------------- 118,69 | 26.09 | 55,6 --------------- 8,3 | 2,78 ---------------- 0,42
33 | ФЕРм08-01-052-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 3 | 5,37 ------------------ 3,85 | 0,72 ---------------- 0,1 | 0,8 ------------------ | 55.70 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1-2 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,71; ЗПМ=27,93; МАТ=15,82 | 392.33 | 322.59 | 31,77 ----------------- 8,38 | 37.97 | 0,4 --------------- 0,01 | 1,2 ---------------- 0,03
34 | ФЕРм08-01-058-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель нагрузки с приводом: ручным ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 122,26 ------------------ 59,55 | 28,13 ---------------- 3,3 | 34,58 ------------------ | 55.80 Выключатели нагрузки (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,4; ЗПМ=27,93; МАТ=8,54 | 2251.09 | 1663.23 | 292,55 ----------------- 92,17 | 295.31 | 6,19 --------------- 0,27 | 6,19 ---------------- 0,27
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 3609.37 | 2732.77 | 517,23 _________ 219,24 | 359.37 |  | 10,17 ________ 0,72
Накладные расходы | [7 empty] | 2863.45
Сметная прибыль | [7 empty] | 1505.53
Итого по разделу 6 Монтажные работы по ТП ЦОК | [7 empty] | 7978.35 |  |  |  |  | 10,17 ________ 0,72
Раздел 7. Материалы
35 | 22.2.01.05-0024 | Изолятор опорный ИО-10-3,75 У3 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,03 ------------------ 3/100 | 3621.4 |  | 3621,4 ------------------ | Изолятор опорный ИО-10-3,75 У3 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=3,121 | 339.07 |  |  | 339.07
36 | 20.5.03.03-0001 шина алюмин.60х5мм | Шины алюминиевые ------------------------------------------------------ м | 5 | 12.8 |  | 12,8 ------------------ | Шины алюминиевые (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,159 | 522.18 |  |  | 522.18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 861.25 |  |  | 861.25
Итого по разделу 7 Материалы | [7 empty] | 861.25
Раздел 8. Оборудование
37 | 62.3.04.01-70003 | Включатель нагрузки ВНР-10/630-10з УЗ Цена:26923,57/5,49=4904,11 ------------------------------------------------------ шт | 3 | 4904.11 |  | 4904,11 ------------------ | Электроэнергетика (4кв. 2021г.); МАТ=5,49 | 80770.69 |  |  | 80770,69
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 80770.69
Итого по разделу 8 Оборудование | [7 empty] | 80770.69
Раздел 9. Общестроительные работы КЛ-6кВ
38 | ФЕР01-01-009-23 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,42 ------------------ 420 / 1000 | 3150.45 | 3150,45 ---------------- 522 | ------------------ | 1.5. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=12,84; ЗПМ=27,93 | 16989.75 |  | 16989,75 ----------------- 6123,37 |  | --------------- 45 | ---------------- 18,9
39 | ФЕР01-02-057-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,875 ------------------ 87,5 / 100 | 1201,2 ------------------ 1201,2 |  | ------------------ | 1.192 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 29355.83 | 29355.83 |  |  | 154 | 134.75
40 | ФЕР01-01-033-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,42 ------------------ 420 / 1000 | 410.94 | 410,94 ---------------- 80,16 | ------------------ | 1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=20,71; ЗПМ=27,93 | 3574.44 |  | 3574,44 ----------------- 940,32 |  | --------------- 6,91 | ---------------- 2,9
41 | ФЕР01-02-061-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,875 ------------------ 87,5 / 100 | 663,75 ------------------ 663,75 |  | ------------------ | 1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 16221.22 | 16221.22 |  |  | 88.5 | 77.44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 66141.24 | 45577.05 | 20564,19 _________ 7063,69 |  |  | 212,19 ________ 21,8
Накладные расходы | [7 empty] | 47062.16
Сметная прибыль | [7 empty] | 21480.12
Итого по разделу 9 Общестроительные работы КЛ-6кВ | [7 empty] | 134683.52 |  |  |  |  | 212,19 ________ 21,8
Раздел 10. Монтажные работы КЛ-6кВ
42 | ФЕРм08-02-142-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 14,5 ------------------ 1450 / 100 | 307,09 ------------------ 49,82 | 256,27 ---------------- 45,24 | 1 ------------------ | 55.140 Устройство постели для кабеля (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 69537.79 | 20176.35 | 49235,87 ----------------- 18321,52 | 125.57 | 5,3 --------------- 3,9 | 76,85 ---------------- 56,55
43 | ФЕРм08-02-143-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 14,5 ------------------ 1450 / 100 | 5,24 ------------------ 3,85 | 1,31 ---------------- 0,23 | 0,08 ------------------ | 55.142 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,29; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63 | 1821.64 | 1559.19 | 252,44 ----------------- 93,15 | 10.01 | 0,48 --------------- 0,02 | 6,96 ---------------- 0,29
44 | ФЕРм08-02-141-03 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 14,5 ------------------ 1450 / 100 | 360,86 ------------------ 106,78 | 181,03 ---------------- 23,59 | 73,05 ------------------ | 55.139 Кабельные линии до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,89; ЗПМ=27,93; МАТ=10,95 | 91303.16 | 43244.3 | 36460,35 ----------------- 9553,6 | 11598.51 | 11,36 --------------- 1,88 | 164,72 ---------------- 27,26
45 | ФЕРм08-02-148-03 в трубе корсис ПРО 110мм ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,012 ------------------ 1,2/100 | 267,18 ------------------ 174,46 | 54,07 ---------------- 5,02 | 38,65 ------------------ | 55.151 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,44; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63 | 67.3 | 58.47 | 4,83 ----------------- 1,68 | 4 | 18,56 --------------- 0,4 | 0.22
46 | ФЕРм08-02-145-03 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,1 ------------------ 10/100 | 155,58 ------------------ 69,94 | 43,12 ---------------- 5,02 | 42,52 ------------------ | 55.147 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=12,73; ЗПМ=27,93; МАТ=8,57 | 286.67 | 195.34 | 54,89 ----------------- 14,02 | 36.44 | 7,44 --------------- 0,4 | 0,74 ---------------- 0,04
47 | ФЕРм08-02-144-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ------------------------------------------------------ 100 шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,06 ------------------ 6 / 100 | 144,97 ------------------ 142,13 |  | 2,84 ------------------ | 55.146 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=8,66 | 239.66 | 238.18 |  | 1.48 | 15.12 | 0.91
48 | ФЕРм08-02-158-19 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 2 | 22,67 ------------------ 15,79 | 1,81 ---------------- 0,26 | 5,07 ------------------ | 55.171 Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,7; ЗПМ=27,93; МАТ=13,27 | 1069.8 | 882.03 | 53,21 ----------------- 14,52 | 134.56 | 1,68 --------------- 0,02 | 3,36 ---------------- 0,04
49 | ФЕРм08-02-167-07 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 83,66 ------------------ 61,48 | 1,81 ---------------- 0,26 | 20,37 ------------------ | 55.182 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,7; ЗПМ=27,93; МАТ=8,77 | 1922.39 | 1717.14 | 26,61 ----------------- 7,26 | 178.64 | 6,54 --------------- 0,02 | 6,54 ---------------- 0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 166248.41 | 68071 | 86088,20 _________ 28005,75 | 12089.21 |  | 260,3 ________ 84,2
Накладные расходы | [7 empty] | 93194.45
Сметная прибыль | [7 empty] | 48999.14
Итого по разделу 10 Монтажные работы КЛ-6кВ | [7 empty] | 308442 |  |  |  |  | 260,3 ________ 84,2
Раздел 11. Пусконаладочные работы КЛ-6кВ
50 | ФЕРп01-11-024-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 20,75 ------------------ 20,75 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 579.55 | 579.55 |  |  | 1.62 | 1.62
51 | ФЕРп01-12-027-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ------------------------------------------------------ испытание ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 55,71 ------------------ 55,71 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 1555.98 | 1555.98 |  |  | 4.86 | 4.86
52 | ФЕРп01-12-027-04 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 ------------------------------------------------------ 500 м кабеля ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1,9224 ------------------ (1461,2-500)/500 | 16,62 ------------------ 16,62 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 892.37 | 892.37 |  |  | 1.45 | 2.79
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 3027.9 | 3027.9 |  |  |  | 9.27
Накладные расходы | [7 empty] | 2240.65
Сметная прибыль | [7 empty] | 1090.04
Итого по разделу 11 Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | [7 empty] | 6358.59 |  |  |  |  | 9.27
Раздел 12. Материалы КЛ-6кВ
53 | 21.1.07.01-0005 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х50-6 ------------------------------------------------------ 1000 м | 1,490424 ------------------ 1461,2*1,02/1000 | 56866.03 |  | 56866,03 ------------------ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х50-6 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=9,22 | 781436.45 |  |  | 781436.45
54 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм ------------------------------------------------------ шт | 14.5 | 376.94 |  | 376,94 ------------------ | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,552 | 46742.07 |  |  | 46742.07
55 | 20.2.09.08-70015 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-35/50 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления Цена: 1021,94/8,66=118,01 ------------------------------------------------------ шт. | 2 | 118.01 |  | 118,01 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 2043.93 |  |  | 2043.93
56 | 20.2.09.12-70008 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(35-50) мм2 ------------------------------------------------------ щт | 1 | 245.13 |  | 245,13 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 2122.83 |  |  | 2122.83
57 | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний ------------------------------------------------------ м3 | 50.75 | 70.6 |  | 70,6 ------------------ | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (1кв. 2021г.); МАТ=11,576 | 41476.23 |  |  | 41476.23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 873821.51 |  |  | 873821.51
Итого по разделу 12 Материалы КЛ-6кВ | [7 empty] | 873821.51
Раздел 13. Общестроительные работы КЛ-0,4кВ
58 | ФЕР01-01-009-23 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,0371 ------------------ 37,1 / 1000 | 3150.45 | 3150,45 ---------------- 522 | ------------------ | 1.5. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=12,84; ЗПМ=27,93 | 1500.76 |  | 1500,76 ----------------- 540,9 |  | --------------- 45 | ---------------- 1,67
59 | ФЕР01-02-057-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,175 ------------------ 17,5 / 100 | 1201,2 ------------------ 1201,2 |  | ------------------ | 1.192 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 5871.17 | 5871.17 |  |  | 154 | 26.95
60 | ФЕР01-01-033-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ------------------------------------------------------ 1000 м3 ------------------------------------------------------ НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,0371 ------------------ 37,1 / 1000 | 410.94 | 410,94 ---------------- 80,16 | ------------------ | 1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=20,71; ЗПМ=27,93 | 315.74 |  | 315,74 ----------------- 83,06 |  | --------------- 6,91 | ---------------- 0,26
61 | ФЕР01-02-061-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ------------------------------------------------------ 100 м3 ------------------------------------------------------ НР 89% от ФОТ СП 40% от ФОТ | 0,175 ------------------ 17,5 / 100 | 663,75 ------------------ 663,75 |  | ------------------ | 1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93 | 3244.24 | 3244.24 |  |  | 88.5 | 15.49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 10931.91 | 9115.41 | 1816,50 _________ 623,96 |  |  | 42,44 ________ 1,93
Накладные расходы | [7 empty] | 8686.75
Сметная прибыль | [7 empty] | 3933.18
Итого по разделу 13 Общестроительные работы КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 23551.84 |  |  |  |  | 42,44 ________ 1,93
Раздел 14. Монтажные работы КЛ-0,4кВ
62 | ФЕРм08-02-142-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1,56 ------------------ 156 / 100 | 307,09 ------------------ 49,82 | 256,27 ---------------- 45,24 | 1 ------------------ | 55.140 Устройство постели для кабеля (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 7481.31 | 2170.7 | 5297,1 ----------------- 1971,14 | 13.51 | 5,3 --------------- 3,9 | 8,27 ---------------- 6,08
63 | ФЕРм08-02-143-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1,56 ------------------ 156 / 100 | 5,24 ------------------ 3,85 | 1,31 ---------------- 0,23 | 0,08 ------------------ | 55.142 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,29; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63 | 195.99 | 167.75 | 27,16 ----------------- 10,02 | 1.08 | 0,48 --------------- 0,02 | 0,75 ---------------- 0,03
64 | ФЕРм08-02-141-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1,56 ------------------ 156 / 100 | 268,27 ------------------ 103,02 | 92,28 ---------------- 11,3 | 72,97 ------------------ | 55.139 Кабельные линии до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,89; ЗПМ=27,93; МАТ=10,95 | 7734.69 | 4488.66 | 1999,56 ----------------- 492,35 | 1246.47 | 10,96 --------------- 0,9 | 17,1 ---------------- 1,4
65 | ФЕРм08-02-148-02 в трубе корсис ПРО 110мм ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,024 ------------------ 1,2*2/100 | 226 ------------------ 137,62 | 50,47 ---------------- 5,02 | 37,91 ------------------ | 55.151 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,44; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63 | 109.11 | 92.25 | 9,01 ----------------- 3,37 | 7.85 | 14,64 --------------- 0,4 | 0,35 ---------------- 0,01
66 | ФЕРм08-02-163-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 4 | 17,07 ------------------ 12,97 |  | 4,1 ------------------ | 55.177 Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=14,47 | 1686.32 | 1449.01 |  | 237.31 | 1.38 | 5.52
67 | ФЕРм08-02-144-05 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ------------------------------------------------------ 100 шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,16 ------------------ 16 / 100 | 144,97 ------------------ 142,13 |  | 2,84 ------------------ | 55.146 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=8,66 | 639.09 | 635.15 |  | 3.94 | 15.12 | 2.42
68 | ФЕРм08-03-545-17 L=3м 2шт ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования ------------------------------------------------------ кг ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 33 ------------------ 16,5*2 | 7,58 ------------------ 1,19 | 0.08 | 6,31 ------------------ | 55.524 Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=6,25; ЗПМ=27,93; МАТ=17,23 | 4701.11 | 1096.81 | 16.5 | 3587.8 | 0.13 | 4.29
69 | ФЕРм08-02-148-04 в кожухе ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,06 ------------------ 3*2/100 | 332,39 ------------------ 216,58 | 76,32 ---------------- 5,02 | 39,49 ------------------ | 55.151 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,44; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63 | 417.46 | 362.94 | 34,07 ----------------- 8,41 | 20.45 | 23,04 --------------- 0,4 | 1,38 ---------------- 0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 22965.08 | 10463.27 | 7383,40 _________ 2485,29 | 5118.41 |  | 40,08 ________ 7,54
Накладные расходы | [7 empty] | 12560.1
Сметная прибыль | [7 empty] | 6603.77
Итого по разделу 14 Монтажные работы КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 42128.95 |  |  |  |  | 40,08 ________ 7,54
Раздел 15. Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ
70 | ФЕРп01-11-024-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 2 | 10,5 ------------------ 10,5 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 586.53 | 586.53 |  |  | 0.82 | 1.64
71 | ФЕРп01-11-028-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 2 | 4,1 ------------------ 4,1 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 229.03 | 229.03 |  |  | 0.32 | 0.64
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 815.56 | 815.56 |  |  |  | 2.28
Накладные расходы | [7 empty] | 603.51
Сметная прибыль | [7 empty] | 293.6
Итого по разделу 15 Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 1712.67 |  |  |  |  | 2.28
Раздел 16. Материалы КЛ-0,4кВ
72 | 20.2.09.08-70015 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки КВТп1-4х70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления Цена: 1191,94/8,66=137,64 ------------------------------------------------------ шт. | 2 | 137.64 |  | 137,64 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 2383.92 |  |  | 2383.92
73 | 21.1.06.08-0181 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000 ------------------------------------------------------ 1000 м | 0,167688 ------------------ 164,4*1,02/1000 | 52517.25 |  | 52517,25 ------------------ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=16,169 | 142392.5 |  |  | 142392.5
74 | 20.1.01.10-0001 ПА-2-2 (прим.) | Зажим плашечный ПА-2-1 ------------------------------------------------------ шт. | 4 | 38.42 |  | 38,42 ------------------ | Зажим плашечный ПА-2-1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=1,811 | 278.31 |  |  | 278.31
75 | ФССЦ-08.3.05.06-0021 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь толстолистовая толщиной 1,6-1,7 мм ------------------------------------------------------ т | 0,033 ------------------ 16,5*2/1000 | 4693.42 |  | 4693,42 ------------------ | Сталь тонколистовая марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс, толщина до 4 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=13,023 | 2017.04 |  |  | 2017.04
76 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм ------------------------------------------------------ шт | 1.56 | 376.94 |  | 376,94 ------------------ | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,552 | 5028.8 |  |  | 5028.8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 152100.57 |  |  | 152100.57
Итого по разделу 16 Материалы КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 152100.57
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 2322827.64 | 164998.74 | 127370,35 _________ 41095,65 | 1072621.2 |  | 664,45 ________ 123,78
Накладные расходы | [7 empty] | 192081.53
Сметная прибыль | [7 empty] | 96818.22
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 185509.29 |  |  |  |  | 265,92 ________ 25,65
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1439464.26 |  |  |  |  | 358,1 ________ 98,13
Итого Оборудование | [7 empty] | 957837.35
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 28916.49 |  |  |  |  | 40.43
Итого | [7 empty] | 2611727.39 |  |  |  |  | 664,45 ________ 123,78
Прогнозный индекс-дефлятор 2021/2022 к=1,051 2022/2023 к=1,049 2023/2024 к=1,047 2024/2025 к=1,047 (Приказ Минстроя №841/пр от 23.12.2019г., прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерство экономического развития РФ от 30.09.2021г.) 2021/2023 К=1,051*1,049*1,047*1,047=1,208 2 611 727,39 * 1,208 | [7 empty] | 3154966.69
Итого | [7 empty] | 3154966.69
НДС 20% | [7 empty] | 630993.34
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 3785960.03 |  |  |  |  | 664,45 ________ 123,78
| Составил:инженер отдела по подготовке производства ООО "Электросети" _________________Н.В. Казанцева | [6 empty] | Проверил:начальник ПТО ООО "Электросети"____________Е.Ю. Хафизов
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on A4: <подпись 240 значение> <подпись 240 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 240 атрибут 830 значение>/<подпись 240 атрибут 840 значение>
Note on D4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on J4: <подпись 230 значение> <подпись 230 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 230 атрибут 830 значение>/<подпись 230 атрибут 840 значение>
Note on D8: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A11: <Основание>
Note on C12: <Итого по расчету>
Note on D13: <Итого ФОТ>
Note on A14: <подпись 102 значение>
Note on A15: <подпись 405 текст> <подпись 405 значение>
Note on A20: <Номер позиции по смете>
Note on B20: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> ------------------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C20: <Наименование (текстовая часть) расценки> ------------------------------------------------------ <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> ------------------------------------------------------ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> ------------------------------------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> <Пустой идентификатор>
Note on D20: <Количество всего (физ. объем) по позиции> ------------------ <Формула расчета физ. объема>
Note on E20: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F20: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G20: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов><Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <Формула базисной цены единицы>
Note on H20: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу><Пустой идентификатор>
Note on I20: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J20: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K20: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ----------------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L20: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M20: <ТЗ по позиции на единицу> --------------- <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N20: <ТЗ по позиции всего> ---------------- <ТЗМ по позиции всего>
Note on A165: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I165: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J165: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K165: <Эксплуатация машин (итоги)> _________ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L165: <Материалы (итоги)>
Note on N165: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ________ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C180: ______________<Составил>
Note on F180: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР