## цветовое обозначение
- новые объекты принятые в эксплуаацию ТСО (приобритение, строительство, модернизация, аренда)
- объекты с изменёнными техническими характеристиками
- объекты, выведенные из эксплуатации

## 1. ВЛ-110
Приложение №1
Перечень ВЛ 110 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ-110 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | металл | ж/бетон
| Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
* - гиперссылка на инвентарную карточку не требуется если договор аренды (ссуды) заключен с физ. лицом

## 1А. ВЛ-110
Приложение №1А
Перечень арендованных ВЛ 110 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (ВЛ-110 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель |  | Всего | дерево | металл | ж/бетон

## 2. ВЛ-35
Приложение №2
Перечень ВЛ 35 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ-35 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | металл | ж/бетон
| ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 2А. ВЛ-35
Приложение №2А
Перечень арендованных ВЛ 35 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (ВЛ-35 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель |  | Всего | дерево | металл | ж/бетон
| Итого | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 3. ВЛ-10
Приложение №3
Перечень арендованных ВЛ 10 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ 10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Секционирующие пункты с маслянными выключателями, шт | Секционирующие пункты с вакуумными выключателями, шт | Секционирующие пункты с выключателями нагрузки, шт | Секционирующие пункты с реклоузерами, шт | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3А. ВЛ-10
Приложение №3А
Перечень арендованных ВЛ 10 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (ВЛ-10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Номер странцицы материалов дела, предоставленных в адрес ДТР на запрос № 53-03-1093 от 01.08.2017 (инвентарные карточки) | Сведения о договоре аренды |  |  | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Секционирующие пункты с маслянными выключателями, шт | Секционирующие пункты с вакуумными выключателями, шт | Секционирующие пункты с выключателями нагрузки, шт | Секционирующие пункты с реклоузерами (воздушными выключателями), шт | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| Итого | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0

## 3Б. ВЛ-10
Приложение №3Б
Перечень бесхозяйных ВЛ 10 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ 10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Секционирующие пункты с маслянными выключателями, шт | Секционирующие пункты с вакуумными выключателями, шт | Секционирующие пункты с выключателями нагрузки, шт | Секционирующие пункты с реклоузерами, шт | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. ВЛ-0,4
Приложение №4
Перечень ВЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ 0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4А. ВЛ-0,4
Приложение №4А
Перечень арендованных ВЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (ВЛ-0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 4Б. ВЛ-0,4
Приложение №4Б
Перечень бесхозяйных ВЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ВЛ 0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл
| Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. КЛ-10
Приложение №5
Перечень КЛ 10 кВ
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
| ИТОГО: |  |  |  | 0

## 5А. КЛ-10
Приложение №5А
Перечень арендованных КЛ 10 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (КЛ-10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Номер странцицы материалов дела, предоставленных в адрес ДТР на запрос № 53-03-1093 от 01.08.2017 (инвентарные карточки) | Сведения о договоре аренды |  |  | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель
| ИТОГО | [7 empty] | 0

## 5Б. КЛ-10
Приложение №5Б
Перечень бесхозяйных КЛ 10 кВ
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-10 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
| Итого |  |  |  | 0

## 6. КЛ-0,4
Приложение №6
Перечень КЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
| ИТОГО |  |  |  | 0

## 6А. КЛ-0,4
Приложение №6А
Перечень КЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект арендованных средств (КЛ-0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель
0

## 6Б. КЛ-0,4
Приложение №6Б
Перечень бесхозяйных КЛ 0,4 кВ
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-0,4 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
| ИТОГО |  |  |  | 0

## 7. ПС-110
Приложение №7
Перечень ПС 110 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ПС 110 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | [10 empty] | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт |  |  | Количество резервных вакуумных выключателей, шт |  |  | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт |  |  | Количество резервных элегазовых выключателей, шт |  |  | Количество рабочих маслянных выключателей, шт |  |  | Количество резервных маслянных выключателей, шт |  |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт |  | Статические конденсаторы, шт |  | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Тр-ры собственных нужд |  |  | Реакторы (дугогасительные, заземляющие), шт |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | Амортизационная группа | Дата ввода эксплуатацию | Первонач. (востановит.) стоимость основных средств тыс.руб | Сумма начисленной аммортизации тыс.руб | Остаточная стоимость тыс.руб | Срок полезного использования, лет | Норма амортизации % | Сумма амортизационных отчислений на 2015 год тыс.руб. |  |  | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт. | напряжение первичное | кол-во, шт | мощность | 35 кВ | 6-10 кВ
| Итого | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7А. ПС-110
Приложение №7А
Перечень ПС 110 кВ
№, п/п | ПО | Объект арендованных средств (ПС 110 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт |  |  | Количество резервных вакуумных выключателей, шт |  |  | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт |  |  | Количество резервных элегазовых выключателей, шт |  |  | Количество рабочих маслянных выключателей, шт |  |  | Количество резервных маслянных выключателей, шт |  |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт |  | Статические конденсаторы, шт |  | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Тр-ры собственных нужд |  |  | Реакторы (дугогасительные, заземляющие), шт |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт. | напряжение первичное | кол-во, шт | мощность | 35 кВ | 6-10 кВ
|  | Итого | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 8. ПС-35
Приложение №8
Перечень ПС 35 кВ
№, п/п | Объект основных средств (ПС 35 кВ) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт |  | Количество резервных вакуумных выключателей, шт |  | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт |  | Количество резервных элегазовых выключателей, шт |  | Количество рабочих маслянных выключателей, шт |  | Количество резервных маслянных выключателей, шт |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт | Статические конденсаторы, шт |  | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Тр-ры собственных нужд |  |  | Реакторы (дугогасительные, заземляющие), шт |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт. | напряжение первичное | кол-во, шт | мощность | 35 кВ | 6-10 кВ
| Итого |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 8A. ПС-35
Приложение №8А
Перечень арендованных ПС 35 кВ (РП)
№, п/п | Объект арендованных средств (ПС-35 (РП)) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Сведения о договоре аренды |  |  | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт |  | Количество резервных вакуумных выключателей, шт |  | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт |  | Количество резервных элегазовых выключателей, шт |  | Количество рабочих маслянных выключателей, шт |  | Количество резервных маслянных выключателей, шт |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт | Статические конденсаторы, шт |  | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Тр-ры собственных нужд |  |  | Реакторы (дугогасительные, заземляющие), шт |  | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[5 empty] | (номер договора, дата) | период действия | Арендодатель | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт. | напряжение первичное | кол-во, шт | мощность | 35 кВ | 6-10 кВ
| Итого | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9. ТП-10 кВ
Приложение №9
Перечень ПС 10 кВ (РП)
№, п/п | Объект основных средств (ТП 10 кВ (РП)) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт | Количество резервных вакуумных выключателей, шт | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт | Количество резервных элегазовых выключателей, шт | Количество рабочих воздушных выключателей, шт | Количество резервных воздушных выключателей, шт | Количество рабочих маслянных выключателей, шт | Количество резервных маслянных выключателей, шт | Статические конденсаторы, шт | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт.
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9А. ТП-10 кВ
Приложение №9А
Перечень ПС 10 кВ (РП)
№, п/п | Объект арендованных средств (ПС 10 кВ (РП)) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Сведения о договоре аренды |  |  | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт | Количество резервных вакуумных выключателей, шт | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт | Количество резервных элегазовых выключателей, шт | Количество рабочих воздушных выключателей, шт | Количество резервных воздушных выключателей, шт | Количество рабочих маслянных выключателей, шт | Количество резервных маслянных выключателей, шт | Статические конденсаторы | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | (номер договора, дата) | Период действия | Арендодатель | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт.
| ИТОГО |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9Б. ТП-10 кВ
Приложение №9Б
Перечень бесхозяйных ПС 10 кВ (РП)
№, п/п | Объект основных средств (ТП 10 кВ (РП)) | Гиперссылка на ячейку в расчёте амортизации основных средств или расчете экономически обоснованного размера арендной платы за имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов | Резервные силовые тр-ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт | Количество резервных вакуумных выключателей, шт | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт | Количество резервных элегазовых выключателей, шт | Количество рабочих воздушных выключателей, шт | Количество резервных воздушных выключателей, шт | Количество рабочих маслянных выключателей, шт | Количество резервных маслянных выключателей, шт | Статические конденсаторы, шт | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Гиперссылка на договор купли-продажи или аренды (ссуды) и акт приёма передачи | Номер строки (номер пункта) в акте приёма-передачи, в которой содержится наименование и техническая характеристика объекта электросетевого хозяйства | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на нормальную схему электрических соединений или однолинейную схему энергоснабжения (с обозначением рабочего и резервного оборудования) | Гиперссылка на документ подверждающий изменение технических характеристик объекта | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии
[6 empty] | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | шт. | шт.
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10. Р 2.1
Приложение №10
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | по состоянию на 01.01.2021 года |  |  | Комментарии
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1-20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 |  | 0
КЛЭП | 20-35 | - | - | 470 |  | 0
| 3-10 | - | - | 350 |  | 0
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 0 | 0
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 0 | 0
ВЛЭП | 0, 4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0
Итого |  | Всего |  |  | 0 | 0
|  | ВН |  |  | 0 | 0
|  | СН1 |  |  | 0 | 0
|  | СН2 |  |  | 0 | 0
|  | НН |  |  | 0 | 0
Примечание. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здание и
б) линий с совместной подвеской проводов.
- Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

## 11. Р 2.2
|  |  |  | 2012 | 2012 | 2012
Приложение №11
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | по состоянию на 01.01.2021 года |  |  | Комментарии
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 |  | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 |  | 0
|  |  | 35 | 2.1 |  | 0
|  |  | 1-20 | 1 |  | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 3.1 |  | 0
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 |  | 0
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 |  | 0
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 |  | 0
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  |  | 0
|  |  | ВН |  |  | 0
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 0
|  |  | НН |  |  | 0
15. | Итого по Р2.1. и Р2.2. |  | ВСЕГО |  |  | 0
|  |  | ВН |  |  | 0
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 0
|  |  | НН |  |  | 0
Примечание. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.
Условные единицы по п. п. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
По п. п. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц п. п. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
По п. п. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
По п. п. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.