## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Инвестиционная программа на 2022г
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
[5 empty] | (локальная смета) | [6 empty] | С.В. Беляев
"______"_________________2022г.
на реконструкцию ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | [10 empty] | инв. №1010300112 Концессия
Основание: Дефектная ведомость №4
Сметная стоимость |  | 410611.65 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 38201.2435 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы/оборуд. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы/оборуд. | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16
1 | ФЕР33-04-040-01 провод А-50-496м**4=1984м ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 15 | 43,36 ------------------ 10,64 | 32,72 ---------------- 4,22 | ------------------ | 33.163 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,75; ЗПМ=27,93 | 10224.53 | 4457.63 | 5766,9 ----------------- 1767,97 |  | 1,27 --------------- 0,41 | 19,05 ---------------- 6,15
2 | ФЕР33-04-040-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 15 | 7,66 ------------------ 1,24 | 6,42 ---------------- 0,82 | ------------------ | 33.163 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,75; ЗПМ=27,93 | 1651.03 | 519.5 | 1131,53 ----------------- 343,54 |  | 0,15 --------------- 0,08 | 2,25 ---------------- 1,2
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 провод А50-1984*0,135кг=268кг ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ------------------------------------------------------ 1 т груза ------------------------------------------------------ НР 0% от СП 0%*0 от | 0,268 ------------------ 268/1000 | 42.98 | 42.98 | ------------------ | Мусор строительный, вручную: погрузка (4кв. 2021г.); ЭМ=14,52 | 167.25 |  | 167.25
4 | ФССЦпг-03-01-02-050 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 50 км ------------------------------------------------------ 1 т груза | 0,268 ------------------ 268/1000 | 27.84 |  | 27,84 ------------------ | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км.: II класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=14,98 | 111.77 |  |  | 111.77
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 12154.58 | 4977.13 | 7065,68 _________ 2111,51 | 111.77 |  | 21,3 ________ 7,35
Накладные расходы | [7 empty] | 7301.3
Итого по разделу 1 Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16 | [7 empty] | 19455.88 |  |  |  |  | 21,3 ________ 7,35
Раздел 2. Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16
5 | ФЕР33-04-017-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника ------------------------------------------------------ 1000 м ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 0,498 ------------------ (458+40) / 1000 | 11148,99 ------------------ 620,43 | 3092,82 ---------------- 399,08 | 7435,74 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | 40663.57 | 8629.65 | 14185,47 ----------------- 5550,86 | 17848.45 | 65,24 --------------- 37,51 | 32,49 ---------------- 18,68
6 | 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм ------------------------------------------------------ компл | -0.996 | 242.4 |  | 242,4 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | -1163.69 |  |  | -1163.69
7 | 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 ------------------------------------------------------ компл | -14.44 | 168.71 |  | 168,71 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | -11742.35 |  |  | -11742.35
8 | ФЕР33-04-013-05 СИП-4 2х16 -110м ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 ------------------------------------------------------ ответвление ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 4 | 20,76 ------------------ 14,06 | 5,26 ---------------- 0,93 | 1,44 ------------------ | 33.136 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,24; ЗПМ=27,93; МАТ=16,49 | 1944.33 | 1570.78 | 278,57 ----------------- 103,9 | 94.98 | 1,55 --------------- 0,08 | 6,2 ---------------- 0,32
9 | ФЕРм08-02-144-03 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 ------------------------------------------------------ 100 шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51%*0 от ФОТ | 0,68 ------------------ 68 / 100 | 116,59 ------------------ 114,3 |  | 2,29 ------------------ | 55.146 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=8,66 | 2184.32 | 2170.83 |  | 13.49 | 12.16 | 8.27
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 31886.18 | 12371.26 | 14464,04 _________ 5654,76 | 5050.88 |  | 46,96 ________ 19
Накладные расходы | [7 empty] | 18436.56
Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16 | [7 empty] | 50322.74 |  |  |  |  | 46,96 ________ 19
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16
10 | ФЕРп01-11-024-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 10,5 ------------------ 10,5 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 293.27 | 293.27 |  |  | 0.82 | 0.82
11 | ФЕРп01-11-028-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 4,1 ------------------ 4,1 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 114.51 | 114.51 |  |  | 0.32 | 0.32
12 | ФЕРп01-11-013-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 12,81 ------------------ 12,81 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 357.78 | 357.78 |  |  | 1 | 1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 765.56 | 765.56 |  |  |  | 2.14
Накладные расходы | [7 empty] | 566.51
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16 | [7 empty] | 1332.07 |  |  |  |  | 2.14
Раздел 4. Материалы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16
13 | 21.2.01.01-0034 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ------------------------------------------------------ 1000 м | 0,4809 ------------------ 458*1,05/1000 | 36188.24 |  | 36188,24 ------------------ | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=11,692 | 203474.99 |  |  | 203474.99
14 | 21.2.01.01-0023 СИП-2 3х35+1х35 (прим.) | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 ------------------------------------------------------ 1000 м | 0,042 ------------------ 40*1,05/1000 | 20841.55 |  | 20841,55 ------------------ | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=11,671 | 10216.15 |  |  | 10216.15
15 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 ------------------------------------------------------ 1000 м | 0,1155 ------------------ 110*1,05/1000 | 4805.96 |  | 4805,96 ------------------ | Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=11,563 | 6418.49 |  |  | 6418.49
16 | 20.1.01.01-0005 Зажим анкерный ЗАС 4*16-50/14400 (прим.) | Зажим анкерный (СИП): SO 65.1 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,08 ------------------ 8/100 | 11448 |  | 11448 ------------------ | Зажим анкерный (СИП): SO 65.1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,325 | 4876.85 |  |  | 4876.85
17 | 20.1.01.01-0007 Зажим анкерный ЗАС 4*70-95/27400 (прим.) | Зажим анкерный (СИП): SO 141 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,04 ------------------ 4/100 | 13365 |  | 13365 ------------------ | Зажим анкерный (СИП): SO 141 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=7,337 | 3922.36 |  |  | 3922.36
18 | 20.1.01.01-0010 Зажим анкерны ЗАБу 4*10-35 (прим.) | Зажим анкерный (СИП): SO 214 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,02 ------------------ 2/100 | 9025 |  | 9025 ------------------ | Зажим анкерный (СИП): SO 214 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,706 | 1029.93 |  |  | 1029.93
19 | 20.1.01.15-70002 Зажим ЗПС 4*70/10000 (прим.) | Зажим соединительный MJPT 70 Цена: 263,63/8,66=30,44 ------------------------------------------------------ шт. | 9 | 30.44 |  | 30,44 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 2372.49 |  |  | 2372.49
20 | 20.1.01.08-0003 Зажим ЗПВ 16-120 (прим.) | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,12 ------------------ 12/100 | 21114 |  | 21114 ------------------ | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=2,485 | 6296.19 |  |  | 6296.19
21 | 20.1.01.08-70003 Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 (прим.) | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления СИП от ВЛН N 640 Цена: 352,19/8,66=40,67 ------------------------------------------------------ шт. | 76 | 40.67 |  | 40,67 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 26767.37 |  |  | 26767.37
22 | 20.1.01.08-70012 Крюк КМ-1800 (прим.) | Крюк бандажный диаметром 20 мм SOT 39 Цена:386,33/8,66=44,61 ------------------------------------------------------ шт. | 9 | 44.61 |  | 44,61 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 3476.9 |  |  | 3476.9
23 | 20.1.01.10-0001 ПА-2-2 (прим.) | Зажим плашечный ПА-2-1 ------------------------------------------------------ шт. | 8 | 38.42 |  | 38,42 ------------------ | Зажим плашечный ПА-2-1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=1,811 | 556.63 |  |  | 556.63
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 269408.35 |  |  | 269408.35
Итого по разделу 4 Материалы ВЛ-0,4кВ от ТП У-15-1 ф.3, ф.16 | [7 empty] | 269408.35
Раздел 5. Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-5-1 ф.6
24 | ФЕР33-04-040-01 провод А-50-186м*4=744м ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 6 | 43,36 ------------------ 10,64 | 32,72 ---------------- 4,22 | ------------------ | 33.163 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,75; ЗПМ=27,93 | 4089.81 | 1783.05 | 2306,76 ----------------- 707,19 |  | 1,27 --------------- 0,41 | 7,62 ---------------- 2,46
25 | ФЕР33-04-040-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 6 | 7,66 ------------------ 1,24 | 6,42 ---------------- 0,82 | ------------------ | 33.163 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,75; ЗПМ=27,93 | 660.41 | 207.8 | 452,61 ----------------- 137,42 |  | 0,15 --------------- 0,08 | 0,9 ---------------- 0,48
26 | ФССЦпг-01-01-01-041 провод А-50-186м*4*0,135кг=100кг ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ------------------------------------------------------ 1 т груза ------------------------------------------------------ НР 0% от СП 0%*0 от | 0,1 ------------------ 100/1000 | 42.98 | 42.98 | ------------------ | Мусор строительный, вручную: погрузка (4кв. 2021г.); ЭМ=14,52 | 62.41 |  | 62.41
27 | ФССЦпг-03-01-02-050 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 50 км ------------------------------------------------------ 1 т груза | 0,1 ------------------ 100/1000 | 27.84 |  | 27,84 ------------------ | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км.: II класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=14,98 | 41.7 |  |  | 41.7
28 | ФЕР33-04-042-01 подкос (прим.) ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 1 | 70,94 ------------------ 7,35 | 63,59 ---------------- 5,56 | ------------------ | 33.165 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,22; ЗПМ=27,93 | 791.59 | 205.29 | 586,3 ----------------- 155,29 |  | 0,81 --------------- 0,48 | 0,81 ---------------- 0,48
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 5645.92 | 2196.14 | 3408,08 _________ 999,90 | 41.7 |  | 9,33 ________ 3,42
Накладные расходы | [7 empty] | 3291.92
Итого по разделу 5 Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-5-1 ф.6 | [7 empty] | 8937.84 |  |  |  |  | 9,33 ________ 3,42
Раздел 6. Монтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-5-1 ф.6
29 | ФЕР33-04-001-01 подкос (прим.) ------------------------------- Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 1 | 185,28 ------------------ 22,24 | 104,07 ---------------- 9,63 | 58,97 ------------------ | 33.113 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,22; ЗПМ=27,93; МАТ=6,29 | 1951.61 | 621.16 | 959,53 ----------------- 268,97 | 370.92 | 2,51 --------------- 0,83 | 2,51 ---------------- 0,83
30 | ФЕР33-04-017-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника ------------------------------------------------------ 1000 м ------------------------------------------------------ НР 103% от ФОТ СП 60%*0 от ФОТ | 0,186 ------------------ 186 / 1000 | 11148,99 ------------------ 620,43 | 3092,82 ---------------- 399,08 | 7435,74 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | 15187.6 | 3223.12 | 5298,19 ----------------- 2073,21 | 6666.29 | 65,24 --------------- 37,51 | 12,13 ---------------- 6,98
31 | 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм ------------------------------------------------------ компл | -0.372 | 242.4 |  | 242,4 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | -434.63 |  |  | -434.63
32 | 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 ------------------------------------------------------ компл | -5.394 | 168.71 |  | 168,71 ------------------ | 33.143 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,21; ЗПМ=27,93; МАТ=4,82 | -4386.3 |  |  | -4386.3
33 | ФЕРм08-02-144-03 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 ------------------------------------------------------ 100 шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51%*0 от ФОТ | 0,1 ------------------ 10 / 100 | 116,59 ------------------ 114,3 |  | 2,29 ------------------ | 55.146 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=8,66 | 321.22 | 319.24 |  | 1.98 | 12.16 | 1.22
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 12639.5 | 4163.52 | 6257,72 _________ 2342,18 | 2218.26 |  | 15,86 ________ 7,81
Накладные расходы | [7 empty] | 6681.71
Итого по разделу 6 Монтажные работы ВЛ-0,4кВ от ТП У-5-1 ф.6 | [7 empty] | 19321.21 |  |  |  |  | 15,86 ________ 7,81
Раздел 7. Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-5-1 ф.6
34 | ФЕРп01-11-024-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 10,5 ------------------ 10,5 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 293.27 | 293.27 |  |  | 0.82 | 0.82
35 | ФЕРп01-11-028-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 4,1 ------------------ 4,1 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 114.51 | 114.51 |  |  | 0.32 | 0.32
36 | ФЕРп01-11-013-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36%*0 от ФОТ | 1 | 12,81 ------------------ 12,81 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 357.78 | 357.78 |  |  | 1 | 1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 765.56 | 765.56 |  |  |  | 2.14
Накладные расходы | [7 empty] | 566.51
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-5-1 ф.6 | [7 empty] | 1332.07 |  |  |  |  | 2.14
Раздел 8. Материалы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-5-1 ф.6
37 | ФССЦ-21.2.01.01-0027 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 ------------------------------------------------------ 1000 м | 0,1953 ------------------ 186*1,05/1000 | 25911.4 |  | 25911,4 ------------------ | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x70-0,6/1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=12,058 | 61019.47 |  |  | 61019.47
38 | 11.1.02.04-0007 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5, 8,5 м ------------------------------------------------------ м3 | 0,36 ------------------ 0,36*1 | 1555.47 |  | 1555,47 ------------------ | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5, 8,5 м (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=2,767 | 1549.43 |  |  | 1549.43
39 | 20.1.01.01-0005 Зажим анкерный ЗАС 4*16-50/14400 (прим.) | Зажим анкерный (СИП): SO 65.1 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,04 ------------------ 4/100 | 11448 |  | 11448 ------------------ | Зажим анкерный (СИП): SO 65.1 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,325 | 2438.42 |  |  | 2438.42
40 | 20.1.01.15-0011 Зажим промежуточный ЗПС 4*50/10000 (прим.) | Зажим соединительный изолированный, сечение 50 мм2 ------------------------------------------------------ 100 шт. | 0,03 ------------------ 3/100 | 3878 |  | 3878 ------------------ | Зажим соединительный изолированный, сечение 50 мм2 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=7,19 | 836.48 |  |  | 836.48
41 | 20.1.01.08-0011 Зажим прокалывающий Р-150 (35-150/35/150) прим. | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK ------------------------------------------------------ 100 шт | 0,08 ------------------ 8/100 | 12697 |  | 12697 ------------------ | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=2,679 | 2721.22 |  |  | 2721.22
42 | 20.1.01.08-70003 Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 (прим.) | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления СИП от ВЛН N 640 Цена: 352,19/8,66=40,67 ------------------------------------------------------ шт. | 10 | 40.67 |  | 40,67 ------------------ | Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66 | 3522.02 |  |  | 3522.02
43 | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая ------------------------------------------------------ т | 0,00336 ------------------ 3,36/1000 | 6200 |  | 6200 ------------------ | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=14,248 | 296.81 |  |  | 296.81
44 | 08.3.08.02-0025 | Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм ------------------------------------------------------ т | 0,00636 ------------------ 6,36/1000 | 5531.93 |  | 5531,93 ------------------ | Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=13,21 | 464.77 |  |  | 464.77
45 | 08.3.04.02-0097 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм ------------------------------------------------------ т | 0,00247 ------------------ 2,47/1000 | 5230.01 |  | 5230,01 ------------------ | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=14,987 | 193.6 |  |  | 193.6
46 | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм ------------------------------------------------------ кг | 0,38 ------------------ 0,3+0,08 | 24.97 |  | 24,97 ------------------ | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,865 | 55.65 |  |  | 55.65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 73097.87 |  |  | 73097.87
Итого по разделу 8 Материалы ВЛ-0,4 кВ от ТП У-5-1 ф.6 | [7 empty] | 73097.87
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 406363.52 | 25239.17 | 31195,52 _________ 11108,35 | 349928.83 |  | 97,73 ________ 37,58
Накладные расходы | [7 empty] | 36844.52
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 126789.47 |  |  |  |  | 83,96 ________ 37,58
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 313754.42 |  |  |  |  | 9.49
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 2664.15 |  |  |  |  | 4.28
Итого | [7 empty] | 443208.04 |  |  |  |  | 97,73 ________ 37,58
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 349928.83
Машины и механизмы | [7 empty] | 31195.52
ФОТ | [7 empty] | 36347.52
Накладные расходы | [7 empty] | 36844.52
Прогнозный индекс-дефлятор 2021/2022 к=1,051 (Приказ Минстроя №841/пр от 23.12.2019г., прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерство экономического развития РФ от 30.09.2021г.) 443 208,04 * 1,051 | [7 empty] | 465811.65
в т.ч. возвратные суммы: провод А-50: (1984м+744м)*0,135кг=368кг Итого:368кг*150 руб.=55200руб | [7 empty] | 55200
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 410611.65 |  |  |  |  | 97,73 ________ 37,58
| Составил:инженер отдела по подготовке производства ООО "Электросети" _________________Н.В. Казанцева | [6 empty] | Проверил:начальник ПТО ООО "Электросети"____________Е.Ю. Хафизов
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on A4: <подпись 240 значение> <подпись 240 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 240 атрибут 830 значение>/<подпись 240 атрибут 840 значение>
Note on D4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on J4: <подпись 230 значение> <подпись 230 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 230 атрибут 830 значение>/<подпись 230 атрибут 840 значение>
Note on D8: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A11: <Основание>
Note on C12: <Итого по расчету>
Note on D13: <Итого ФОТ>
Note on A14: <подпись 102 значение>
Note on A15: <подпись 405 текст> <подпись 405 значение>
Note on A16: <подпись 410 текст> <подпись 410 значение>
Note on A17: <подпись 420 текст> <подпись 420 значение>
Note on A18: <подпись 430 текст> <подпись 430 значение>
Note on A23: <Номер позиции по смете>
Note on B23: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> ------------------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C23: <Наименование (текстовая часть) расценки> ------------------------------------------------------ <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> ------------------------------------------------------ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> ------------------------------------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> <Пустой идентификатор>
Note on D23: <Количество всего (физ. объем) по позиции> ------------------ <Формула расчета физ. объема>
Note on E23: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F23: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов><Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <Формула базисной цены единицы>
Note on H23: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу><Пустой идентификатор>
Note on I23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J23: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K23: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ----------------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L23: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M23: <ТЗ по позиции на единицу> --------------- <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N23: <ТЗ по позиции всего> ---------------- <ТЗМ по позиции всего>
Note on A100: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I100: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J100: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K100: <Эксплуатация машин (итоги)> _________ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L100: <Материалы (итоги)>
Note on N100: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ________ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on B117: ______________<Составил>
Note on I117: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР