## Приложение 2
Приложение №2 к письму от ______________ от ______________
Расчет условных единиц
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество усл.ед-ц на ед.изм | Количество физических единиц | Количество условных единиц | Гиперссылка на инвентарную карточку | Гиперссылка на электрическую схему
I. Передача электрической энергии
ВЛЭП 110 кВ:
| ВЛЭП на ж/б (двух-цепная) | 100 км. | 160 | 0 | 0
| ВЛЭП на металле (двух-цепная) | 100 км. | 190 | 0 | 0
ВЛЭП 35 кВ:
| ВЛЭП на ж/б (двух-цепная) | 100 км. | 150 | 0 | 0
| ВЛЭП на металле (двух-цепная) | 100 км. | 180 | 0 | 0
1.1. | ВЛЭП 6-10 кВ:
| ВЛЭП на дереве | 100 км. | 160 | 0 | 0
| ВЛЭП на ж/б пасынках | 100 км. | 140 | 0 | 0
| ВЛЭП на ж/б, металле | 100 км. | 110 | 0 | 0
1.2. | ВЛЭП 0,4 кВ
| ВЛЭП на дереве | 100 км. | 260 | 0 | 0
| ВЛЭП на ж/б пасынках | 100 км. | 220 | 0 | 0
| ВЛЭП на ж/б ,метал | 100 км. | 150 | 0 | 0
| ВЛЭП на ж/б ,метал (на тросовом подвесе) | 100 км. | 150 | 0 | 0
| итого |  |  |  | 0
1.3. | КЛ до 1 кВ | 100 км. | 270 | 0 | 0
1.4. | КЛ 6-10 кВ | 100 км. | 350 | 0 | 0
| итого |  |  |  | 0
1.5. | Маслянные выключатели | 3 фазы |  | 0 | 0
| В том числе МВ 110 кВ |  | 14 | 0 | 0
| В том числе МВ 35 кВ |  | 6.4 | 0 | 0
| В том числе МВ 1-20 кВ |  | 3.1 | 0 | 0
1.6. | Выключатели нагрузки | шт. | 2.3 | 0 | 0
| Выключатели нагр. с авт-ой вкл. и откл. | шт. | 2.3 | 0 | 0
1.7. | Воздушные выключатели | 3 фазы |  | 0 | 0
| В том числе МВ 35 кВ |  | 11 | 0 | 0
| В том числе МВ 1-20 кВ |  | 5.5 | 0 | 0
Cиловой транс.(вольтодоб., реакт.) 35кВ | транс. | транс. | 7.8 | 0 | 0
Транс-ры собственных нужд ПС 35-110кВ | транс. | транс. | 2.1 | 0 | 0
Подстанция 110 кВ | п/ст | транс. | 1 | 0 | 0
Подстанция 35 кВ | п/ст | п/ст | 105 | 0 | 0
Мачтовая ТП (столбовая) | ТП | п/ст | 75 | 0 | 0
1.10. | Мачтовая ТП (столбовая) | ТП | 2.5 | 0 | 0
1.11. | Однотрансформат. ТП, КТП | ТП,КТП | 2.3 | 0 | 0
1.12. | Двухтрансформат. ТП, КТП | ТП,КТП | 3 | 0 | 0
1.13. | Устан. 2-х трансф.в РП | РП | 3 | 0 | 0
1.14. | Устан. 1-но трансф.в РП | РП | 2.3 | 0 | 0
| Всего |  |  |  | 0
| Итого I раздел: |  |  |  | 0
2. Энергосбыт
2.1. | Абоненты | 25аб |  | 0
2.2. | Электросчетчики однофазные | 100шт. | 1.1 | 0 | 0
2.3. | Электросчетчики трехфазные | 100шт. | 8.6 | 0 | 0
| Итого 2 раздел: |  |  |  | 0
3. Разное
| Стационарные ДЭС (до 1000 кВт, 1000-5000 кВт, 5000-10000 кВт) в доп. Т №4 | 100 кВт | 60, 40, 25
| 1 |  |  | 1 | 0.6
| 0 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 | 0
| Ус. Ед. по видам деятельности | Всего | Сбыт | Передача | Производ- ство
| Всего I - 2 разделы: | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| В том числе ВН | 0 |  | 0
| В том числе СН 1 | 0 |  | 0
| В том числе СН 2 | 0 |  | 0
| В том числе НН | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| Условные единицы по видам деяте-ти (в доли) | 1 | 0 | 0 | 1
| (подпись) | ___________ | 0
| (Фамилия Имя Отчество) | (подпись) | (должность ) |  | _____.___________.2022 г.