ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство линии электропередачи 6 кВ»

Идентификатор инвестиционного проекта: N_002

Северск

2023

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Новое строительство линии электропередачи 6кВ (ЛЭП-6кВ) от ТП-1002, расположенной на территории садового некоммерческого товарищества «Весна» до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ 160кВА на территории садового некоммерческого товарищества «Синтез» (СНТ «Синтез»).

  - Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Необходимость в реализации данного инвестиционного проекта обусловлена отсутствием электроснабжения СНТ «Синтез», расположенного на территории ЗАТО Северск, а также обращения членов СНТ о включении в инвестиционную программу общества этого проекта. Количество садовых участков планируемых к дальнейшему подключению – 160 шт.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта «Строительство кабельная линия 6 кВ» является обеспечение электроснабжением членов СНТ «Синтез».

  - Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает этапы проектирования и реализации строительства ЛЭП 6кВ, протяженностью 1600 метров.

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность ЛЭП-6кВ составляет 1600м.

В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных работ в будущие периоды реализации проекта.

Расчет стоимости проектных и геодезических работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

Затраты на проведение данного мероприятия:

- в 2023 году составят – 0,909 млн. руб.;

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 1,54 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1002, расположенной на территории СНТ «Весна» до КТПН 6/0,4кВ 160кВА, позволит обеспечить электроснабжением членов СНТ «Синтез».