## Расшифровка
Расшифровка инвестиционного проекта "Приобретение иных материальных активов"
2023-02-01
п/п | Собственник | Диспетчерское наименование | Характеристика | Тип сетей | U, кВ | Объемные показатели, км/шт, кВт | Наименование в соответствии со ставками приказа ДТР №6-637 от 19.11.2022г, №6-785 от 27.12.2019г | Ставка плата, руб. без НДС | Стоимость строительства в соответствие со ставками приказа ДТР №6-637 от 19.11.2022г , руб. без НДС, №6-785 от 27.12.2019г | Дата ввода | Амортизация, руб. без НДС | Остаточная стоимость, руб. без НДС | Срок полезного использования, мес. | Количество месяцев использования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[8 empty] | Итого: | 22540428.267 |  | 14577934.2106 | 7962494.0564
1 | СНТ "Ветеран Вооруженных Сил" | ТП Б-3-23 | Трансформаторное оборудование: КТП-250кВА РУ-10/0,4кВ: Трансформатор 250кВА 10/0,4кВ №821Б732 г.в. 1982 | ТП | 10/0,4 | 232,5 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10/0,4 кВ, шкафного или киоскового типа, Однотрансформаторные, Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | 4528 | 1052760 | 2012-08-01 | 548312.5 | 504447.5 | 240 | 125
|  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП Б-3-23 | А-50 (4076м), А-16 (3571м), СИП 2х16 (761м), СИП 4х16 (13м), СИП 4х35 (335м), СИП 4х50 (46м) на 198 дер.опорах с ж/б приставками и 7 ж/б опорах, общая длина - 8,802км | ВЛ | 0,4 | 1,155 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 899823.54 | 2012-08-01 | 624877.4583 | 274946.0817 | 180 | 125
|  |  | А-50 (4076м), А-16 (3571м), СИП 2х16 (761м), СИП 4х16 (13м), СИП 4х35 (335м), СИП 4х50 (46м) на 198 дер.опорах с ж/б приставками и 7 ж/б опорах, общая длина - 8,802км | ВЛ | 0,4 | 7,647 | Деревянные опоры, неизолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 274812 | 2101487.364 | 2012-08-01 | 1459366.225 | 642121.139 | 180 | 125
2 | СНТ "Заря" | ВЛЭП-10кВ отпайка от разъединителя Р-КТП-68/6 до ТП-68/6 | Разъединитель Р-КТП-68/6 на оп.№103а (аб.) | РЛНД | 10 | 1 | Строительство пунктов секционирования, Линейные разъединители, Номинальный ток от 250 до 500 А, количество ячеек до 5 включительно | 191297 | 191297 | 2010-01-01 | 124343.05 | 66953.95 | 240 | 156
|  | Оборудование ТП-68/6 | Трансформатор 250кВА 10/0,4 | ТП | 10/0,4 | 232,5 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10/0,4 кВ, шкафного или киоскового типа, Однотрансформаторные, Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | 4528 | 1052760 | 2010-01-01 | 684294 | 368466 | 240 | 156
|  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-68/6 | А (3060м), СИП 4 (1020м) на 94 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 4,08км | ВЛ | 0,4 | 1,02 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 794649.36 | 2010-01-01 | 688696.112 | 105953.248 | 180 | 156
|  |  | А (3060м), СИП 4 (1020м) на 94 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 4,08км | ВЛ | 0,4 | 3,06 | Деревянные опоры, неизолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 274812 | 840924.72 | 2010-01-01 | 728801.424 | 112123.296 | 180 | 156
3 | СНТ "Изыскатель" | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 68/6 | СИП (25м), А (2726м) на 77 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 2,751км | ВЛ | 0,4 | 0,025 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 19476.7 | 2009-03-01 | 17961.8456 | 1514.8544 | 180 | 166
|  |  | СИП (25м), А (2726м) на 77 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 2,751км | ВЛ | 0,4 | 2,726 | Деревянные опоры, неизолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 274812 | 749137.512 | 2009-03-01 | 690871.2611 | 58266.2509 | 180 | 166
4 | СНТ "Возрождение" | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 711 ВЛ-1 | СИП 3х50+1х54,6 (416м), СИП 4х25 (470м), СИП 4х16 (303м) на 37 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 1,189км | ВЛ | 0,4 | 1,189 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 926311.852 | 2017-01-01 | 370524.7408 | 555787.1112 | 180 | 72
5 | СНТСН "Агро" | ВЛЭП-10кВ Оборудование ТП ВЛЭП-0,4кВ | СИП-3 1х50 (410м), А-50 (25м) на 8 ж/б опорах и 2 дер.опорах с ж/б ПТ, общая длина - 0,435км; РЛНД-10 (2шт.) | ВЛ | 10 | 0,435 | Опоры железобетонные, изолированный алюминиевый провод, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 2679611 | 1165630.785 | 2011-10-01 | 874223.0887 | 291407.6962 | 180 | 135
|  |  | СИП-3 1х50 (410м), А-50 (25м) на 8 ж/б опорах и 2 дер.опорах с ж/б ПТ, общая длина - 0,435км; РЛНД-10 (2шт.) | РЛНД | 10 | 2 | Строительство пунктов секционирования, Линейные разъединители, Номинальный ток от 250 до 500 А, количество ячеек до 5 включительно | 191297 | 382594 | 2011-10-01 | 215209.125 | 167384.875 | 240 | 135
|  | ТП КО-9-18 СНТСН "Агро" | РУ-10/0,4кВ, трансформатор 400кВА 10/0,4кВ № 34077 г.в. 1987 | ТП | 10/0,4 | 372 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10/0,4 кВ, шкафного или киоскового типа, Однотрансформаторные, Трансформаторная мощность от 250 до 400 кВА включительно | 3366 | 1252152 | 2011-10-01 | 704335.5 | 547816.5 | 240 | 135
|  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП КО-9-18 | СИП 4х50 (967м), СИП 2х16 (697м), А-16 (5137м) на 164 дер.опорах с ж/б ПТ, общая длина - 6,801км | ВЛ | 0,4 | 1,664 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 1296369.152 | 2011-10-01 | 972276.864 | 324092.288 | 180 | 135
|  |  | СИП 4х50 (967м), СИП 2х16 (697м), А-16 (5137м) на 164 дер.опорах с ж/б ПТ, общая длина - 6,801км | ВЛ | 0,4 | 5,137 | Деревянные опоры, неизолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 274812 | 1411709.244 | 2011-10-01 | 1058781.933 | 352927.311 | 180 | 135
6 | СТСН "Сирень-1" | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 579 | СИП 4 (119м), СИП 4х25 (374м), СИП 4х16 (844м), СИП 2х16х (1722м) на 28 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 3,059км | ВЛ | 0,4 | 3,059 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 2383169.012 | 2010-02-01 | 2052173.3159 | 330995.6961 | 180 | 155
7 | СНТ "Томичка" | ВЛЭП-0,4кВ от ТП З-05-07 | СИП 4х50 (100м), СИП 4х25 (240м), СИП 4х16 (1200м) на 50 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 1,54км | ВЛ | 0,4 | 1,54 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 1199764.72 | 2009-06-01 | 1086453.6076 | 113311.1124 | 180 | 163
8 | ТСЖ "Полянка" | ВЛЭП-10кВ ф.КИ-7 от оп.№128 до ТП КИ-7-14 | А (12м) на 1 дер.опоре с ж/ приставкой (аб.), РЛНД (1шт.), общая длина - 0,012км | РЛНД | 10 | 1 | Строительство пунктов секционирования, Линейные разъединители, Номинальный ток от 250 до 500 А, количество ячеек до 5 включительно | 191297 | 191297 | 2011-06-01 | 110792.8458 | 80504.1542 | 240 | 139
|  | ТП КИ-7-14 | Трансформаторное оборудование: КТП, трансформатор 250кВА 10/0,4кВ №119778 г.в. 1972 | ТП | 10/0,4 | 232,5 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10/0,4 кВ, шкафного или киоскового типа, Однотрансформаторные, Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | 4528 | 1052760 | 2011-06-01 | 609723.5 | 443036.5 | 240 | 139
|  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП КИ-7-14 | А (1430м), СИП (168м) на 53 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 1,598км | ВЛ | 0,4 | 0,168 | Деревянные опоры, изолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 779068 | 130883.424 | 2011-06-01 | 101071.0885 | 29812.3355 | 180 | 139
|  |  | А (1430м), СИП (168м) на 53 дер.опорах с ж/б приставками, общая длина - 1,598км | ВЛ | 0,4 | 1,430 | Деревянные опоры, неизолированный алюминиевый провод, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, одноцепная | 274812 | 392981.16 | 2011-06-01 | 303468.7847 | 89512.3753 | 180 | 139
|  | КЛЭП-0,4кВ от ТП КИ-7-14 вывод на ВЛ-2, ВЛ-3 | вывод на ВЛ-2: АВВГ 3х20+1х35 L=25м вывод на ВЛ-3: АВВГ 4х50 L=80м Lобщ=105м | КЛ | 0,4 | 0,105 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, один кабель | 1568414 | 164683.47 | 2011-06-01 | 127172.2352 | 37511.2348 | 180 | 139
9 | ГСК "Электрон" | 8КЛЭП-0,4кВ от ТП 814 до РП-0,4кВ№1 | 3АВБбШв 4х25 L=3х25м 4АВБбШв 4х50 L=4х25м АВБбШв 4х70 L=25м, Lобщ=200м | КЛ | 0,4 | 0,075 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, один кабель | 1568414 | 117631.05 | 2015-01-01 | 62736.56 | 54894.49 | 180 | 96
|  |  | 3АВБбШв 4х25 L=3х25м 4АВБбШв 4х50 L=4х25м АВБбШв 4х70 L=25м, Lобщ=200м | КЛ | 0,4 | 0,05 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, два кабеля | 2182009 | 109100.45 | 2015-01-01 | 58186.9067 | 50913.5433 | 180 | 96
|  |  | 3АВБбШв 4х25 L=3х25м 4АВБбШв 4х50 L=4х25м АВБбШв 4х70 L=25м, Lобщ=200м | КЛ | 0,4 | 0,025 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель | 2066210 | 51655.25 | 2015-01-01 | 27549.4667 | 24105.7833 | 180 | 96
|  | 2КЛЭП-0,4кВ от РП-0,4кВ №1 (ТП 814) до РП-0,4кВ №2 | АВБбШв 4х50 L=60м АВБбШв 4х70 L=60м, Lобщ=120м | КЛ | 0,4 | 0,06 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения до 50 квадратных мм включительно, один кабель | 1568414 | 94104.84 | 2015-01-01 | 50189.248 | 43915.592 | 180 | 96
|  |  | АВБбШв 4х50 L=60м АВБбШв 4х70 L=60м, Lобщ=120м | КЛ | 0,4 | 0,06 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель | 2066210 | 123972.6 | 2015-01-01 | 66118.72 | 57853.88 | 180 | 96
10 | Хоменков Олег Анатольевич | 4КЛЭП-0,4кВ от ТП 942-82 до ВРУ-1,2 жилого дома по ул. Строевая, 7 | До ВРУ-1 2АВБбШв 2(4х120) L=4х207м, до ВРУ-2 2АВБбШв (4х120) L=2х205м, Lобщ=1238м | КЛ | 0,4 | 0,207 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 100 до 200 квадратных мм включительно, четыре кабеля | 4669252 | 966535.164 | 2022-01-01 | 64435.6776 | 902099.4864 | 180 | 12
|  |  | До ВРУ-1 2АВБбШв 2(4х120) L=4х207м, до ВРУ-2 2АВБбШв (4х120) L=2х205м, Lобщ=1238м | КЛ | 0,4 | 0,205 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 100 до 200 квадратных мм включительно, два кабеля | 3656024 | 749484.92 | 2022-01-01 | 49965.6613 | 699519.2587 | 180 | 12
11 | ИП Обухова Лариса Вениаминовна | КЛЭП-0,4кВ от ТП 294 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения по ул. Циолковского, 28 | АВБбШвнгLS 4х185 L=61м | КЛ | 0,4 | 0,061 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель | 2457668 | 149917.748 | 2022-01-01 | 9994.5165 | 139923.2315 | 180 | 12
12 | ООО "АДС-Ф" | 2КЛЭП-0,4кВ от границы земельного участка до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по пр-кт Кирова, 58/56 (ТП604-118) | 2АВБШвнгLS 4х240 L=2х65м, Lобщ=130м | КЛ | 0,4 | 0,13 | траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, диапазон сечения от 200 до 250 квадратных мм включительно, два кабеля | 4041571 | 525404.23 | 2022-01-01 | 35026.9487 | 490377.2813 | 180 | 12
Formulas:
Количество месяцев использования = IF(DAY([Дата ввода])=1,DATEDIF([Дата ввода],O4,"M")-1,DATEDIF([Дата ввода],O4,"M"))