## ДСЗ
| Правообладатель | Объект электроснабжения | [5 empty] | Максимальная мощность
№ | Наименование | Адрес | Наименование | Тип объекта | Категория надёжности | Тип здания | Статус | Pmax, кВт
1 | ООО "Меркурий" | д. Петрово (70:14:0100035:0017) | АЗС | АЗС | 3 | АЗС | Действующий объект | 35
2 | ООО "Транспортная логистика" | г. Томск, ул. Причальная, уч. 22 (на котором расположены нежилые здания: ул.Причальная,22; ул.Причальная, 22а-в;; ул.Причальная,22 стр.5-6;ул.Причальная,22 стр.8; ул.Причальная, 22 стр.12-15;ул.Причальная,22 стр.19) | Производственная площадка | Производственная площадка | 3 | Нежилое здание | Действующий объект | 2060
3 | ООО "Причал" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/2 | Нежилое здание | Нежилые помещения | 3 | Нежилое здание | Действующий объект | 200
4 | ООО "ТРЭМ Инновации" | г. Томск, ул. Причальная, уч. 18/3 (здание 18/3 расположено на земельном участке ул.Причальная, уч.18/3; здание 18/3 стр.2 расположенно на земельном участке ул. Причальная, уч. 18/7) | Производственная база | Производственная база | 3 |  | Действующий объект | 600 | Технологическое присоединение (подписано) (ноябрь 2022)
5 | ООО "Лес-Экспорт" | г. Томск, ул. Причальная, д. 10 (ООО "УПТО-ТГС") | Производственная база, автосервис | Производственная база, автосервис | 3 | Автосервис | Действующий объект | 610
6 | ООО "СервисЦентр" | г. Томск, ул. Причальная, д. 11/1 | Нежилое здание (склад) | Нежилое здание (склад) | 3 | Склад | Действующий объект | 100
7 | ИП Грозная Ольга Владимировна | г. Томск, ул. Причальная, д. 16 строение 2,6 | Нежилые здания (база) | Нежилые здания (база) | 3 | База | Подключаемый объект | 320 | Подтверждение нагрузки и смена правообладателя (по (октябрь 2019)
8 | ООО "Томские электрические сети" | г. Томск (ООО "Томские электрические сети" ТП 900, ТП 1002") | Потребителей присоединённых к объектам электросетевого хозяйства | ТП (ЩС) | 3 | ТП (КТП, ЩС) | Действующий объект | 280
9 | ОГКУ "Томскавтодор" | г. Томск, ул. Причальная, уч. 22 (Освещение моста через реку Томь) | Освещение моста через р.Томь | Системы жизнеобеспечения города (Освещение моста через р.Томь) | 3 |  | Действующий объект | 80
10 | ОГКУ "СМЭУ ТО" | г. Томск, ул. Мостовая (Камера фотовидеофиксации нарушений ПДД ) | Камера фотовидеофиксации нарушений ПДД по Кузовлевскому тракту между Северным мостом и развязкой с ул.Мостовая | Системы жизнеобеспечения города, (Камера фотовидеофиксации нарушений ПДД по Кузовлевскому тракту между Северным мостом и развязкой с ул.Мостовая) | 3 |  | Действующий объект | 2.1
11 | АО "Связьтранснефть" | г. Томск, ул. Причальная, уч. 14 (на котором расположено сооружение - башня металлическая стальная по адресу: ул.Причальная, 14/1) | Узел связи "БПТОиКО" | Связь (базовые станции, коммутаторы) | 3 |  | Действующий объект | 20
12 | ООО "Лес-Экспорт" | г. Томск, ул. Причальная, д. 10 строение 10 (расположенное на земельных участках с кад.№70:21:0100093:1034, №70:21:0100093:1036) | Нежилое здание (производственное) | Нежилое здание (производственное) | 3 |  | Подключаемый объект | 3000
13 | ООО"АльфаСибЭнерго" | г. Томск (ООО "АльфаСибЭнерго" ТП-1028 ) | Потребителей присоединенных к объектам электросетевого хозяйства | ТП (ЩС) | 3 |  | Подключаемый объект | 120
14 | ООО "Горем №10" | г. Томск, ул. Причальная, д. 15 (ул. Причальная, д. 15 стр. 1) |  | Нежилые помещения | 3 | Нежилое здание | Действующий объект | 200
15 | ООО "СервисЦентр" | г. Томск, ул. Причальная, д. 11/1 |  | Нежилые помещения | 3 | Склад | Действующий объект | 100
16 | ООО "Браулер" | г. Томск, ул. Мостовая, уч. 49 |  | Нежилые помещения | 3 |  | Действующий объект | 150
17 | ООО "Томские электрические сети" | г. Томск (ООО "Томские электрические сети", КТПН-890) |  | Административные здания | 3 |  | Действующий объект | 640
[7 empty] | Робщ, кВт | 5077.1