## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи)
2 | Идентификатор проекта | L_ЗСИБНТЭ-ТО7
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2023
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Реконструкция , модернзация, техническое перевооружения
5 | Категория / подкатегория проекта | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Тайгинская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Томская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Томск
9 | Тип проекта | Реконструкция и модернизация
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена аккумуляторной батареи
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Подстанция со сторонними потребителями электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг г. ТомскТомская область
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Аккумуляторная батарея БУС 250 МЧ с зарядно-подзарядным устройством

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замечаний и предложений от независимых общественных организаций не поступило
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Отдел по электросетевой деятельности Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД", 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 2/1, т.8 (383) 229-59-71
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | В результатереализации будет произведена замена аккумуляторной батареи на подстанции Томск-2 , что позволит снизить эксплуатационные и ремонтные затраты, повысить безопосность работ и населения
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Согласно договора поставки №5719/ОАЭ-ДКСС/20/1/1 . Аккумуляторная батарея (в комплекте) поставляется с металлическими стеллажами, однорядными одноярусными, количество и размеры секций определяются типом аккумуляторной батареи. Для антикоррозийной стойкости стеллажей применены защитные средства от воздействия электролита. Наличие блока подзаряда определяется дополнительными (хвостовыми) элементами аккумуляторных батарей.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Потребители электрической энергии г. ТомскТомская область, присоединенные к электрическим сетям ОАО РЖД
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | нд
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативных вариантов не предусмотрено
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Классический вариант, более подходящий к нашему климату, с наименьшими финансовыми затратами на строительство и обслуживание
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Собственный опыт, зарекомендовавший себя с положительной стороны

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Замещение (обновление) электрической сети | Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи)
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи) | Аккумуляторная батарея типа СК-12 | Аккумуляторная батарея БУС 250 МЧ | Преимущества: 1.)выдерживает множественные глубокие разряды без повреждения аккумуляторов; 2.Малое обслуживание благодаря пониженному содержанию сурьмы и большому запасу электролита.
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | нд | нд |  | нд
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | нд | нд |  | нд
|  | нд | нд |  | нд
|  | нд | нд |  | нд
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
Этап 1. Организационный
| Подэтап 1.1. Составление проектной документации |  |  |  |  | не требуется | не требуется
| Подэтап 1.2. закупка оборудования |  |  |  |  | IV кв. 2021 | IV кв. 2021
Этап 2. Электромонтажные работы
| Подэтап 2.1. Замена оборудования |  |  |  |  | IV кв. 2021 | IV кв. 2021
| Подэтап 2.2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  | IV кв.2021 | IV кв. 2021
Этап 3. Ввод в эксплуатацию
| Подэтап 3.1. Подготовка исполнительной документции |  |  |  |  | IV кв. 2021 | IV кв. 2021
| Подэтап 3.2. Ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  |  | IV кв. 2021 | IV кв. 2021
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  |  | 2021 | 2021
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи) | Аккумуляторная батарея (в комплекте) поставляется с металлическими стеллажами, однорядными одноярусными, количество и размеры секций определяются типом аккумуляторной батареи. Для антикоррозийной стойкости стеллажей применены защитные средства от воздействия электролита. Наличие блока подзаряда определяется дополнительными (хвостовыми) элементами аккумуляторных батарей. | 25 | 3.5577 |  | 3.5577 | Согласно договора поставки №5719/ОАЭ-ДКСС/20/1/1
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 3.5577 |  | 3.5577

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48 | г. ТомскТомская область