- Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009)

Цель реализации инвестиционного проекта - замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что старые провода не соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок». Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия замену деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП.

Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании:

- отсутствует характерный для неизолированных линий риск схлестывания проводов;

- уменьшается ширина просеки; в городе требуется меньшая полоса отчуждения земли;

- применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 80%;

- затрудняются сторонние подключения (для кражи электроэнергии).

Реализация проекта позволит создать надежные сетей электроснабжения, снизить потери электроэнергии, уменьшить время отключения, обеспечить пожаробезопасность ВЛИ.

Срок реализации мероприятия -2027 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,257 млн. руб. в т.ч.

2027 г. – 3,257 млн. руб.

Корректировка 2025 г. предусматривает изменение срока начала проекта.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ (общая) составляет 3,298 км.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 14,804 млн.руб. в т.ч.

2025 г. – 5,188 млн.руб.,

2027 г. – 3,257 млн.руб.

Техническое обоснование (техническое решение, акты обследования) прилагается.

Инвентарные карточки объектов прилагаются.

Расчет затрат выполнен на основании локального сметного расчета с учетом осуществления работ хозяйственным способом (ЛСР,ДВ прилагаются).

Стоимость работ по ЛСР составляет 5,187 млн. руб. и не превышает стоимость, определенную по УНЦ - 18,815 млн.руб.