## Форма 8.1 2022 год
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2022 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии по внеплановым отключениям на количество точек поставки, учитываемое для расчета показателей надежности | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ на количество точек поставки, учитываемое для расчета индикативных показателей надежности
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 10,20 2022.02.22 | 10,55 2022.02.22 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 291, 292, 293, 294, 295, 296 | 0 | 25 | 47 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 788.88 |  | №1 от22.02.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 27.26
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 ПС 110/10кВ ГПП-702 | 110 | 11,40 2022.03.26 | 12,35 2022.03.26 | В | 0.92 | ПС 110 кВ;ТП 10 (10.5) кВ тп 230 шт.(Все ЛЭП ТП) | 338 | 518 | 1068 | 55 | 1138 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 16435 |  | №1 от 05.04.22 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 1 | 982.56
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 03,30 2022.05.16 | 04,05 2022.05.16 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277, ТП-276, ТП-271, ТП-282, ТП-200 | 2 | 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 |  | №6 от 16.05.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 11.6
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 07,55 2022.06.06 | 08,55 2022.06.06 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 242, 324, 326, 325, 327, 328 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 164.35 |  | №15 от 07.06.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 15
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 22,10 2022.07.24 | 23,00 2022.07.24 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 291(2 сек),292(2 сек),293 (2 сек),294 (2 сек),295 (2 сек),296 (2 сек),265 (2 сек),263(Все ЛЭП ТП) | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 460 |  | №2 от 24.07.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 58.93
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 04,37 2022.08.14 | 06,35 2022.08.14 | В | 1.97 | ТП 10 (10.5) кВ 270(2 сек), 274(2 сек), 275(2 сек), 272(2 сек), 273(2 сек), 297(2 сек), 337(2 сек) | 3 | 20 | 34 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 262 |  | №5 от 14.08.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 66.98
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 20,35 2022.10.28 | 21,40 2022.10.28 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277 (1 сек), 276 (1 сек), 271 (1 сек), 282 (1 сек), 200 (1 сек)(Все ЛЭП ТП) | 2 | 18 | 32 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 328 |  | №2 от 28.10.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 34.56
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [7 empty] | 6.96 |  | 348 | 649 | 1287 | 57 | 1328 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 18520.23 |  |  |  |  | 7 | 1196.89 | 0
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
по аварийным ограничениям | [7 empty] | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
по внерегламентным отключениям | [7 empty] | 6.96 |  | 348 | 649 | 1287 | 57 | 1328 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 18520.23 |  |  |  |  | 7 | 1196.89 | 0
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [7 empty] | 6.96 |  | 348 | 649 | 1287 | 57 | 1328 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 18520.23 |  |  |  |  | 7 | 1196.89 | 0

## Форма 8.1 2023 год
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2023 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии по внеплановым отключениям на количество точек поставки, учитываемое для расчета показателей надежности | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работна количество точек поставки, учитываемое для расчета индикативных показателей надежности
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 18,25 2023.03.28 | 19,32 2023.03.28 | В | 1.12 | ТП 10 (10.5) кВ 277, 276,271, 282, 200 | 2 | 18 | 30 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 230.09 |  | №13 от 28.03.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 33.6
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,25 2023.05.21 | 14,15 2023.05.21 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 311,312,313,314,315,316,317,319,308,310 | 0 | 38 | 56 | 0 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 262 |  | №3от 21.05.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 102.48
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 17,25 2023.06.28 | 19,30 2023.06.28 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ 330,331,332,333,335,336 | 11 | 0 | 54 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 328 |  | №18 от 28.06.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 112.32
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 20,04 2023.07.03 | 21,15 2023.07.03 | В | 1.18 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 230, 232, 249 2 сек, 248 2 сек, 215 2 сек | 5 | 15 | 68 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 213 |  | №18 от 28.06.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 80.24
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,43 2023.10.11 | 14,07 2023.10.11 | В | 1.4 | ТП 10 (10.5) кВ 330, 331, 332, 333, 335, 336 | 0 | 11 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 624 |  | №12 от 11.10.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 39.2
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [7 empty] | 7.61 |  | 18 | 82 | 236 | 1 | 179 | 56 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1657.09 |  |  |  |  | 5 | 367.84 | 0
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
по аварийным ограничениям | [7 empty] | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
по внерегламентным отключениям | [7 empty] | 7.61 |  | 18 | 82 | 236 | 1 | 179 | 56 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1657.09 |  |  |  |  | 5 | 367.84 | 0
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [7 empty] | 7.61 |  | 18 | 82 | 236 | 1 | 179 | 56 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1657.09 |  |  |  |  | 5 | 367.84 | 0
Note on H11: Максимова О М.: П или А или В

## Форма 8.1 2024 год
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2024 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии по внеплановым отключениям на количество точек поставки, учитываемое для расчета показателей надежности | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работна количество точек поставки, учитываемое для расчета индикативных показателей надежности
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 14,34 2024.03.28 | 15,30 2024.03.28 | В | 0.93 | ТП 10 (10.5) кВ 275 (1 сек), 273 (1 сек), 270 (1 сек), 297 (1 сек), 272 (1 сек), ТП-337 (1 сек) | 3 | 20 | 35 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 410 |  | №10 от 28.03.24 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 32.55 |  | 32.55
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 03,50 2024.04.27 | 05,15 2024.04.27 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 272(2 сек), 270 (2 сек), 273 (2 сек), 275 (2 сек), 297 (2 сек), 337 (2 сек) | 3 | 20 | 34 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 443 |  | №3 от 27.04.2024 (№ записи в оперативном журнале) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 48.28 |  | 48.28
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,00 2024.09.29 | 13,15 2024.09.29 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 242,324,326,325,327,328 | 0 | 15 | 48 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 179 |  | №2 от 29.09.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 60 |  | 60
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [7 empty] | 3.6 |  | 6 | 55 | 117 | 2 | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | [5 empty] | 3 | 140.83 | 0
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
по аварийным ограничениям | [7 empty] | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
по внерегламентным отключениям | [7 empty] | 3.6 |  | 6 | 55 | 117 | 2 | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | [5 empty] | 3 | 140.83 | 0
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [7 empty] | 3.6 |  | 6 | 55 | 117 | 2 | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | [5 empty] | 3 | 140.83 | 0

## Форма 1.3_2021_2023
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Электросети"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Значение по годам |  |  | Метод определения
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 1068 | 1068 | 1068 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 1.1207 | 0.34442 | 0.13186 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
[5 empty] | 1.1207 | 0.34442 | 1068
2.1. |  |  | Произведение продолжительности прекращения передачи электрической энергии по внеплановым отключениям на количество точек поставки, учитываемое для расчета показателей надежности |  | 1196.89 | 367.84 | 140.83
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 1.2051 | 0.22097 | 0.10955 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
|  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. |  | 1287 | 236 | 117
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Расчет Пsaidi, Пsaifi
Показатели уровня надежности оказываемых услуг электрической энергии
ООО "Электросети"
Наименование показателя |  | Значение показателя, годы: |  |  | Среднее значение за 3 года
|  | 2022 год факт | 2023 год факт | 2024 год факт
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 1.1207 | 0.34442 | 0.13186 | 0.53232
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 1.2051 | 0.22097 | 0.10955 | 0.51186
Наименование показателя |  | Значение показателя, годы:
| 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2027 год план |  | 2027 год план
Показатели по проекту
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.12989 | 0.12794 | 0.12602 |  | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.10791 | 0.10629 | 0.1047 |  | 0
Показатели в целом по организации, утвержденные регулирующим органом
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0905 | 0.08914 | 0.0878 | 0.08648
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.06902 | 0.06798 | 0.06696 | 0.06596
Должность |  | Ф.И.О. | Подпись