**Показатель объема финансовых потребностей.**

Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость годовых затрат по замене ПУ с учетом резерва, руб.** | | | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **Итого** |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 4 393 266,06 | 2 924 894,82 | 2 190 425,00 | 2 753 505,72 | 2 988 734,49 | 15 250 826,09 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 1 070 887,87 | 855 454,77 | 4 916 448,00 | 1 345 264,20 | 1 208 431,44 | 9 396 486,29 |
| 3 | Однофазные ПУ | 167 343,85 | 108 438,82 | 160 224,00 | 163 760,85 | 93 611,64 | 693 379,16 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 237 305,33 | 288 325,97 | 375 562,00 | 147 779,10 | 154 872,55 | 1 203 844,95 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 166 813,06 | 230 546,07 | 500 700,00 | 241 152,00 | 227 454,66 | 1 366 665,79 |
| 6 | Комплект базовой станции NB-Fi | - | - | 748 147,87 | - | - | 748 147,87 |
| 7 | Контроллер "Вавиот Mini BS GW IP66 (c картой 8гб)" | - | - | 178 811,79 | - | - | 178 811,79 |
| **Итого по точкам учета (руб)** | | **6 035 616,17** | **4 407 660,46** | **9 070 318,66** | **4 651 461,87** | **4 673 104,78** | **28 838 161,93** |
| **Итого по точкам учета (руб.) с НДС** | | **7 242 739,40** | **5 289 192,55** | **10 884 382,39** | **5 581 754,24** | **5 607 725,74** | **34 605 794,32** |