## Анализ по ставке С8 (2025)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 2025 год |  |  |  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | [5 empty] | руб. без НДС на 1 точку учета | 20028
|  |  |  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | [6 empty] | 34142
|  |  |  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | [6 empty] | 53425
№ п/п | Код технического решения | Наименование технического решения (ТР) | ППО и ПИР (согласно сметным расчетам), руб. без НДС | Договорная единичная расценка ТР, руб. (без НДС), в т.ч.: |  |  |  | Всего на 1 точку учета без ППО и ПИР, руб. без НДС | Соответствие технического решения дифференциации ставки С8 |  |  | Норматив предельного объема финансовых потребностей (N) по уровню напряжения 0,4 кВ на 2025 год, руб.без НДС/точку учета |  | ОТКЛОНЕНИЕ, руб. без НДС (расценки по договору без ППО и ПИР-норматив) |  | АНАЛИЗ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВА (без ППО и ПИР) |  | КОММЕНТАРИЙ
|  |  |  | Комплекс 1 | Комплекс 2 | Комплекс 3 | Всего |  |  |  |  | в отношении всех ПУ, кроме общих (квартирных), комнатных | в отношении общих (квартирных), комнатных ПУ | в отношении всех ПУ, кроме общих (квартирных), комнатных | в отношении общих (квартирных), комнатных ПУ | в отношении всех ПУ, кроме общих (квартирных), комнатных | в отношении общих (квартирных), комнатных ПУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-4 | 10 |  |  | 11 | 12=0,8*11 | 13=9-11 | 14=9-12 | 15 | 16 | 17
1 | 1Ф Быт 1.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 0 | 10187.26 | 305.59 | х | 10492.85 | 10492.85 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | -9535.15 | -5529.55 | не превышает | не превышает
2 | 1Ф Быт 1.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 0 | 9557.26 | 305.59 | х | 9862.85 | 9862.85 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | -10165.15 | -6159.55 | не превышает | не превышает
3 | 1Ф Быт 2.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 1491.65 | 20533.74 | 305.59 | х | 20839.33 | 19347.68 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | -680.32 | 3325.28 | не превышает | превышает | ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
4 | 3Ф Быт 3.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 0 | 20366.27 | 305.59 | х | 20671.86 | 20671.86 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -13470.14 | -6641.74 | не превышает | не превышает
5 | 3Ф Быт 3.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 0 | 18654.43 | 305.59 | х | 18960.02 | 18960.02 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -15181.98 | -8353.58 | не превышает | не превышает
6 | 3Ф Быт 4.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 1491.65 | 33162.49 | 305.59 | х | 33468.08 | 31976.43 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -2165.57 | 4662.83 | не превышает | превышает | ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
7 | 3Ф ТТ 5.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 1491.65 | 37637.33 | 1419.31 | х | 39056.64 | 37564.99 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -15860.01 | -5175.01 | не превышает | не превышает
8 | 3Ф ПВ 5.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 1491.65 | 23042.22 | 1419.31 | х | 24461.53 | 22969.88 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -11172.12 | -4343.72 | не превышает | не превышает
9 | 3Ф ТТ 6.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) | 1491.65 | 37637.33 | 1419.31 | х | 39056.64 | 37564.99 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -15860.01 | -5175.01 | не превышает | не превышает
10 | 3Ф ПВ 6.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) | 1491.65 | 23042.22 | 1419.31 | х | 24461.53 | 22969.88 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -11172.12 | -4343.72 | не превышает | не превышает
11 | 3Ф ТТ 7.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) | 1491.65 | 41313.07 | 1419.31 | х | 42732.38 | 41240.73 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -12184.27 | -1499.27 | не превышает | не превышает
12 | 3Ф ПВ 7.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) | 1491.65 | 38567.63 | 1419.31 | х | 39986.94 | 38495.29 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | 4353.29 | 11181.69 | превышает | превышает | 1) в условиях превышения норматива ТР реализовываться не будет 2) ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
13 | 3Ф ТТ 8.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) | 1491.65 | 80798.42 | 2838.62 | х | 83637.04 | 41072.695 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -12352.305 | -1667.305 | не превышает | не превышает
14 | 3Ф ПВ 8.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) | 1491.65 | 75307.54 | 2838.62 | х | 78146.16 | 38327.255 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | 4185.255 | 11013.655 | превышает | превышает | 1) в условиях превышения норматива ТР реализовываться не будет 2) ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
15 | 1Ф ПВ 9.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) | 1491.65 | 11386.84 | 1419.31 | х | 12806.15 | 11314.5 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | -8713.5 | -4707.9 | не превышает | не превышает
16 | 1Ф ПВ 10.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) | 1491.65 | 21405.38 | 1419.31 | х | 22824.69 | 21333.04 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | 1305.04 | 5310.64 | превышает | превышает | 1) в условиях превышения норматива ТР реализовываться не будет 2) ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
17 | Ш | Установка шлюза | 0 | х | х | 64290.92 | 64290.92 | 64290.92 | Не учитываются при определении ставки С8, согласно абзацу четырнадцатому пункта 87 Основ ценообразования (вступает в силу с 01.01.2025)
18 | Р | Установка роутера | 0 | х | х | 19206.13 | 19206.13 | 19206.13 | Не учитываются при определении ставки С8, согласно абзацу четырнадцатому пункта 87 Основ ценообразования (вступает в силу с 01.01.2025)
19 | 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 0 | 36145.68 | 1419.31 | х | 37564.99 | 37564.99 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -15860.01 | -5175.01 | не превышает | не превышает
20 | 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 0 | 21550.57 | 1419.31 | х | 22969.88 | 22969.88 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -11172.12 | -4343.72 | не превышает | не превышает
21 | 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 0 | 36145.68 | 1419.31 | х | 37564.99 | 37564.99 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -15860.01 | -5175.01 | не превышает | не превышает
22 | 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 0 | 21550.57 | 1419.31 | х | 22969.88 | 22969.88 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | -11172.12 | -4343.72 | не превышает | не превышает
23 | 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 0 | 39821.42 | 1419.31 | х | 41240.73 | 41240.73 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 53425 | 42740 | -12184.27 | -1499.27 | не превышает | не превышает
24 | 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 0 | 37075.98 | 1419.31 | х | 38495.29 | 38495.29 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 34142 | 27313.6 | 4353.29 | 11181.69 | превышает | превышает | 1) в условиях превышения норматива ТР реализовываться не будет 2) ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
25 | 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 0 | 9895.19 | 1419.31 | х | 11314.5 | 11314.5 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | -8713.5 | -4707.9 | не превышает | не превышает
26 | 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 0 | 19913.73 | 1419.31 | х | 21333.04 | 21333.04 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  |  | 20028 | 16022.4 | 1305.04 | 5310.64 | превышает | превышает | 1) в условиях превышения норматива ТР реализовываться не будет 2) ТР не применимо к общим (квартирным), комнатным ПУ
ИТОГО